## 问题质询
深圳供电局有限公司2026年配网设备、工器具类（生产指挥大屏幕系统（配网用）、抽水机）第一批次物资专项公开招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | DA36784403A24A8F93EF3160ADE920DF | D47B963B5CFE4F6CB50F6BE0D1F4CAFFZ267 | 商务、技术评分标准表，没有业绩的评分内容 | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年配网设备、工器具类（生产指挥大屏幕系统（配网用）、抽水机）第一批次物资专项公开招标 | 本项目评标办法不涉及业绩的评审项，投标人仍需按照招标文件要求格式进行响应。
2 | 932274DA1AD6441DA21B12579FD9AEBA | D47B963B5CFE4F6CB50F6BE0D1F4CAFFZ267 | 请问透明LED屏幕白天是否需要点亮使用屏幕？厂家需根据使用环境提供响应产品。 | 专用技术 | 标的 | 标的2：生产指挥大屏幕系统（配网用） | 需要在白天点亮并使用屏幕。
3 | D9781B9D660F4A818123EDC1BDE680AF | D47B963B5CFE4F6CB50F6BE0D1F4CAFFZ267 | 透明晶膜屏技术规范书只体现了面积42.2平方，需要根据现场玻璃尺寸开模定制适合尺寸的LED模组拼装，因此能否提供装屏位置玻璃：现场照片、效果图以及装屏位置玻璃图纸包含平面，立面展开图，细节等信息。 | 专用技术 | 标的 | 标的2：生产指挥大屏幕系统（配网用） | 根据现场实际建设情况，玻璃尺寸约为21.2米×2米。由于现场建设常有调整，屏幕尺寸需根据实际情况进行相应调整，并可提供效果图作为参考。
4 | 06F8EF3F459343518D7836478FFC2D57 | D47B963B5CFE4F6CB50F6BE0D1F4CAFFZ267 | 附件是我司对此项目招标文件的疑问，麻烦招标单位澄清，谢谢！ | 商务 | 标的 | 标的2：生产指挥大屏幕系统（配网用） | 经核对，附件所提出的问题与本表序号5至序号15问题的内容一致，相关问题答复以本表序号5至序号15答复内容为准。
5 | B964D59DF0C74122BE4D2245904075DE | D47B963B5CFE4F6CB50F6BE0D1F4CAFFZ267 | 1、标书中第24页 7.6 履约保证金7.6.1 中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。 投标方疑问：本项目履约保证金是否可以取消或允许以其他方式替代方式？ | 商务 | 标的 | 标的2：生产指挥大屏幕系统（配网用） | 不可取消，招标文件第四章“合同条款及格式”已对履约保证金相关内容做出明确要求，请按照招标文件要求执行。
6 | 2F6E3B0A715944F7AD3FD0B7FF37BFD7 | D47B963B5CFE4F6CB50F6BE0D1F4CAFFZ267 | 11、非结构化技术规范书附件中 第5条技术要求中5.2.4内容开发：根据需求制作对应播放内容3套每套时长：4-5分钟制作形式：方案设计+三维制作+实拍+后期特效+视觉设计+调色。 投标方疑问：要求制作 3 套播放内容，每套时长 4?5 分钟。本项目为超宽非常规画幅，无法完全按照常规 16:9 宣传片逻辑创作。该部分内容验收，是否可以以中标人与招标人共同确认的脚本及对应时长作为验收依据？ | 通用技术 | 标的 | 标的2：生产指挥大屏幕系统（配网用） | 可以以中标人与招标人共同确认的脚本及对应时长作为验收依据
7 | 8471F41007724F3FB08990C8E16584B9 | D47B963B5CFE4F6CB50F6BE0D1F4CAFFZ267 | 10、标书中第242页标包 1 开标一览表 投标方疑问：招标文件第 242 页标包 1 开标一览表，243 页仅设置一项报价填写位置。投标时是否仅需填报总报价，是否还需要另行提交分项报价清单？ | 商务 | 标的 | 标的2：生产指挥大屏幕系统（配网用） | 本项目招标公告已载明“报价要求：开标一览表中的投标总报价为单价乘以物资明细数量自动计算而成，投标人只需填写对应物资明细单价”，请按照招标文件要求填写。
8 | 1F7A680EE05E4497917BED49BD4FDCA7 | D47B963B5CFE4F6CB50F6BE0D1F4CAFFZ267 | 9、标书中第202页供应能力分析请按要求提供具体的供应量计算过程，并提供详细产能分析材料（须能证明自身拥有生产线、生产设备，能生产承诺的供应量） 投标方疑问：若投标人不自有生产线，是否可以提供设备生产厂家的生产线相关资料作为佐证材料？ | 通用技术 | 标的 | 标的2：生产指挥大屏幕系统（配网用） | 可以提供设备生产厂家的生产线相关资料作为佐证材料
9 | A11ED68B7E9E471D904ED48770B56E64 | D47B963B5CFE4F6CB50F6BE0D1F4CAFFZ267 | 8、标书中第200页敏捷供应保障量请提供具体的供应量计算过程，并提供详细产能分析材料（须能证明自身拥有生产线、生产设备，能生产承诺的供应量） 投标方疑问：若投标人不自有生产线，是否可以提供设备生产厂家的生产线相关资料作为佐证材料？ | 通用技术 | 标的 | 标的2：生产指挥大屏幕系统（配网用） | 可以提供设备生产厂家的生产线相关资料作为佐证材料
10 | 7D7C4DB146F5431CB23F72C5FB586A05 | D47B963B5CFE4F6CB50F6BE0D1F4CAFFZ267 | 7、标书中第187页采购合同履约保证保险保单 投标方疑问：履约保证金和履约保证保险保单是否二选一还是都要提供？ | 商务 | 标的 | 标的2：生产指挥大屏幕系统（配网用） | 招标文件第四章“合同条款及格式”已对履约保证金相关内容做出明确要求，针对履约保证金的递交形式，供应商可自主选择提交交履约保证金、履约保函或履约保证保险。
11 | 6DC9F7524E7D4939A788DFFC204C0D4E | D47B963B5CFE4F6CB50F6BE0D1F4CAFFZ267 | 6、标书中第92页第11点保证中第11.4.1条卖方还应保证合同设备经过正确安装、正常操作和保养，在其使用寿命期内运行良好，卖方承诺合同设备的使用寿命自投运开始不少于 30 年。 投标方疑问：LED 显示设备客观上无法达到 30 年使用寿命，请招标人澄清该使用寿命条款是否适用于本标包 LED 设备？ | 通用技术 | 标的 | 标的2：生产指挥大屏幕系统（配网用） | 按以下内容执行： 设备应当满足产品设计寿命时间要求
12 | 8FECC9AEBE414AFC8383A47AFDD2B78B | D47B963B5CFE4F6CB50F6BE0D1F4CAFFZ267 | 5、标书中第61页第3.2.4 结清款买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 60 日内，向卖方支付合同价格的 5%。 投标方疑问：质保期限是否以硬件厂家给出时间为准，到期后即可申请结清款支付，还是以投标方标书内承诺质保期到期后结算？ | 商务 | 标的 | 标的2：生产指挥大屏幕系统（配网用） | 以投标方标书内承诺质保期为准
13 | A0527B2A7B844A249A3C983EB658BDE7 | D47B963B5CFE4F6CB50F6BE0D1F4CAFFZ267 | 4、标书中第61页第3.2 合同价款的支付合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 60 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 60 日内，向卖方支付合同价格的 60%： 投标方疑问：按照此预付款规定中标方60日内收到10%款项，货到现场60日内再支付60%款项，本项目周期较短，中标方需要全额垫款，能否调整支付比例。一般此类型项目预付款为30%，时间为合同签定后15个工作日内支付。本项目合同付款比例及付款周期是否可调整？ | 商务 | 标的 | 标的2：生产指挥大屏幕系统（配网用） | 不可调整，招标文件第四章“合同条款及格式”已对合同价款的支付相关内容做出明确要求，请按照招标文件要求执行。
14 | 85461D78E0E644ABA91265B1C9553061 | D47B963B5CFE4F6CB50F6BE0D1F4CAFFZ267 | 2、标书中第38页 第13条 商务响应性质保期满足合同要求，每增加 6 个月加 1 分（不足 6 个月部分不予加分），本项最高得满分。 见标书第160页 第8点质量保证期8.1 合同设备的质量保证期为 60 个月。 投标方疑问：LED显示屏厂家一般是出厂1年为保质期，建议在此基础上进行增加时间得分。 | 通用技术 | 标的 | 标的2：生产指挥大屏幕系统（配网用） | 同意按出厂1年为保质期，在此基础上进行增加时间得分
15 | BF72BFC2C1E246D6978F5E6A22A836D5 | D47B963B5CFE4F6CB50F6BE0D1F4CAFFZ267 | 3、标书中第39页第18条运输管理在途物资监控按照合同要求实时反馈运输轨迹和图像，得 6 分，否得 0 分；安装车辆卫星定位设备，是得 4 分，否得 0 分。未提供相关佐证材料得 0 分。 投标方疑问：按照合同要求需要提供此轨迹及图像，现在是投标阶段，没有达到运输条件，投标阶段该评分项应提交何种佐证材料予以评审？ | 通用技术 | 标的 | 标的2：生产指挥大屏幕系统（配网用） | 请投标人自行理解招标文件要求制作投标文件。
16 | CFB91019D8BF49B6B8927B3D5A2BA10D | D47B963B5CFE4F6CB50F6BE0D1F4CAFFZ267 | 5.3.4.LED屏幕驱动板 1)LED屏驱动系统 支持HDMI 和DVI视频信号输入；支持外部音频/HDMI音频输入，通过网线同步传输；支持高位阶视频输入：12bit/10bit/8bit； 单卡输入分辨率：最大2560*1600像素，支持最大分辨率内的任意分辨率； 单卡最大带载面积：2621440点@2560*1600 像素； 4个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接； 双USB2.0高速通讯接口，可单独用于电脑调试和卡间级联； 支持多发送任意拼接级联，严格同步；支持系统时间加密； 先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 具备独立的显示屏测试功能，可脱机整屏测试 ；自带16级按钮亮度调节 ； 支持预设显示屏开机画面；支持发送端任意抽点，异形屏幕控制更加简单方便 2)LED屏播控软件 支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件的播放；支持Word、Excel、PPT的显示；支持时钟、计时、天气预报的显示； 支持外部视频信号（TV、AV、S-Video）的播放；支持多页面多分区的节目编辑，提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画； 支持对LED大屏幕的手工、相机逐点校正，兼容其它专业校正设备采集的校正数据； 支持简体中文、繁体中文、英文三种语言。 问题：以上参数和“5.3.5.大屏拼接控制器”参数均为二合一处理器参数，因大屏面积为8.5平方，因此建议删除以上参数，保留“5.3.5.大屏拼接控制器”参数。 | 专用技术 | 标的 | 标的2：生产指挥大屏幕系统（配网用） | 同意删除以上参数，保留“5.3.5.大屏拼接控制器”参数