## 甲供设备材料明细表
附件十 甲供设备材料明细表
甲供设备材料明细表
序号 | 材料、设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注
壹 | 110kV宝民变电站对侧贤兴站间隔扩建工程
A | 电气一次部分
1 | HGIS装置 | 145kV,2500A/40kA | 套 | 2
2 | HGIS装置 | 145kV,2500A/40kA | 套 | 1
3 | HGIS装置 | 145kV,2500A/40kA | 套 | 1
4 | 隔离开关 | GW4,2500A,单接地 | 套 | 1
5 | 氧化锌避雷器 | YH10W-108/281W | 台 | 6
6 | 电容式电压互感器 | TYD110人3-0.02H | 台 | 3
7 | 电容式电压互感器 | TYD110/3-0.01H | 台 | 2
8 | 支柱绝缘子 | ZSW2-126/6-3 | 只 | 2
9 | 软母线固定金具 | MSG-6 | 个 | 2
10 | T形线夹 | TY-630/45 | 个 | 12
11 | 设备线夹 | SY-630/45A | 个 | 15
12 | 设备线夹 | SY-630/45B | 个 | 27
13 | 设备线夹 | SY-630/45C | 个 | 6
14 | 管母线T型线夹 | MGT-150 | 个 | 24
15 | 铜铝过渡设备线夹 | SYG-630/45C(150×150) | 套 | 6
16 | 钢芯铝绞线 | JL/LB20A-630/45 | 吨 | 0.485
17 | 双导线间隔棒 | JS-630K-200 | 套 | 27
18 | 管型母线终端头 | MGZ-150 | 个 | 6
19 | 双导线设备线夹 | SSY-630/45B-200 | 套 | 9
20 | 设备线夹 | SSY-630/45A-200 | 个 | 3
21 | 设备线夹 | SSY-630/45C-200 | 个 | 3
B | 电气二次部分
1 | 综自系统扩容 | DC110V、1A，IEC61850
1.1 | 110kV屏 | 含 2 台测控装置 | 面 | 1
1.2 | 110kV 分段测控屏 | 含 1 台测控装置 | 面 | 1
1.3 | 110kV 1016 母联及 PT 测控屏 | 含 2 台测控装置 | 面 | 1
1.4 | 超五类屏蔽以太网线 | 超五类屏蔽以太网 | 米 | 1500
1.5 | 屏蔽双绞线 |  | 米 | 500
2 | 五防扩充 |  | 套 | 1
2.1 | 电气编码锁 |  | 把 | 5
2.2 | 机械编码锁 |  | 把 | 38
2.3 | 开关闭锁盒 |  | 把 | 24
2.4 | 临时接地桩 |  | 个 | 5
2.5 | 系统软件增容 |  | 套 | 4
2.6 | 通讯接口增容 |  | 套 | 1
3 | 继电保护
3.1 | 110kV 线路保护屏 |  | 面 | 2
3.2 | 110kV 分段保护屏 |  | 面 | 1
3.4 | 110kV 母联保护屏 |  | 面 | 1
3.5 | 110kV 母线保护屏升级改造 |  | 项 | 1
4 | 110kV 线路电度表 |  | 只 | 2
5 | 控制电缆
|  | ZRA-KVVP2/22-4x4 | 米 | 2500
|  | ZRA-KVVP2/22-6x4 | 米 | 200
|  | ZRA-KVVP2/22-10x2.5 | 米 | 2800
|  | ZRA-KVVP2/22-14x1.5 | 米 | 1500
|  | ZRA-KVVP2/22-10x1.5 | 米 | 1000
|  | ZAN-KVVP2/22-4x6 | 米 | 250
|  | ZAN-KVVP2/22-4x10 | 米 | 750
|  | ZAN-KVVP2/22-2x4 | 米 | 1000
6 | TYD 端子箱 |  | 只 | 2
7 | 110kV PT 端子箱 |  | 只 | 1
C | 土建部分
1 | 变电站钢结构 |  | 吨 | 2.502
一 | 110kV宝创线解口进宝民站线路工程
1 | 电力电缆 | FY-YJLW03-Z-64/110 1×800mm2 | km | 5.31
2 | GIS干式电缆终端头 | YJZGG 64/110 1×800mm2 | 套 | 6
3 | 绝缘接头 | YJJJI1 64/110 1×800mm2 | 套 | 9
4 | 带保护器接地箱 | 配 BHQ-7/600 | 套 | 2
5 | 直接接地箱 |  | 套 | 4
6 | 回流线 | ZRA-YJV 8.7/10kV 1×240mm2 | m | 1220
7 | 接地线 | ZRA-YJV 8.7/10kV 1×240mm2 | m | 270
8 | 同轴电缆 | ZRA-YJOV-8.7/10kV-240mm2/240mm2 | m | 45
9 | 电缆单孔固定夹具 | 与 800mm2电缆配套，铝合金材质 | 套 | 480
10 | 防火包带 | 宽 60mm×长 3m×厚 2mm | 包 | 2800
11 | SF6 | 50kg | 瓶 | 6
12 | HDPE管 | Φ170×10 | m | 7959.54
13 | HDPE管 | Φ230×15 | m | 2666.2
二 | 110kV贤兴至宝民双回线路工程
1 | 电力电缆 | FY-YJLW03-Z-64/110 1×1200mm2 | km | 9.21
2 | 电力电缆 | FY-YJLW02-Z-64/110 1×1200mm2 | km | 19.5
3 | GIS干式电缆终端头 | YJZGG 64/110 1×1200mm2 | 套 | 6
4 | 户外电缆终端头 | YJZWFY4 64/110 1×1200mm2 | 套 | 6
5 | 绝缘接头 | YJJJI1 64/110 1×1200mm2 | 套 | 12
6 | 绝缘接头 | YJJJI2 64/110 1×1200mm2 | 套 | 18
7 | 交叉互联带保护器接地箱 | 配 BHQ-7/600 | 套 | 8
8 | 直接接地箱 | 240mm2 | 套 | 8
9 | 同轴电缆 | ZRA-YJOV-8.7/10kV-240mm2/240mm2 | m | 360
10 | 接地线 | ZRA-YJV 8.7/10kV 1×240mm2 | m | 360
11 | 电缆品字固定夹具 | 与 1200mm2电缆配套 | 套 | 1800
12 | 电缆单孔固定夹具 | 与 1200mm2电缆配套 | 套 | 600
13 | 防火包带 | 宽 60mm×长 3m×厚 2mm | 包 | 3000
14 | SF6 | 50kg | 瓶 | 6
15 | HDPE管 | Φ170×10 | m | 5440.28
16 | HDPE管 | Φ230×15 | m | 4710.24
17 | HDPE管 | Φ180×15 | m | 594.32
18 | HDPE管 | Φ230×20 | m | 1188.64
19 | 变电站钢结构（站内电缆终端头及互感器构架支柱） |  | 吨 | 3.12