## 变电部分
特殊调试项目明细表
序号 | 特殊调试项目 | 单位 | 备注
一 | 110kV宝民变电站对侧贤兴站间隔扩建工程
1 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV | 组
2 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 110kV | 间隔
3 | GIS（HGIS、PASS）局部放电带电检测 110kV | 间隔
4 | 互感器交流耐压试验 110kV | 台
5 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 220kV | 站
6 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 带断路器 | 间隔
7 | SF₆气体全分析 | 站
8 | 相关表计校验 SF₆密度继电器 | 块
9 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV | 组
10 | 互感器误差测试 电压互感器 110kV | 组
11 | 电压互感器二次回路压降测试 110kV | 组
12 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV | 组