## 1
广州供电局变电管理一所物资技术规范书
序号 | 地市局（厂） | 项目名称 | 产品名称 | 型号规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 实物照片 | 备注
1 | 广州供电局变电管理一所 | 2026年变电一所生产耗材 | 户内高压带电显示器 | 规格型号：GSNE1-10/THYZ;额定电压：10kV；工作电压：AC/DC 110-220V,适配容量：125±15pF。 | 规格型号：GSNE1-10/THYZ;额定电压：10kV；工作电压：AC/DC 110-220V,适配容量：125±15pF。 | 10 | 个 | / | /