## Sheet1
2026年云南电力建设监理咨询有限责任公司消防设备零星采购项目采购清单及技术要求
序号 | 设备名称 | 规格尺寸 (长x宽x高)米 | 数量 | 单位 | 含税单价（税率） | 金额 | 技术参数及要求 | 其他要求 | 备注
1 | 消防自救呼吸器 | 高21CM*宽13CM*厚11CM | 60 | 个 |  |  | 油雾透过率<5%，防护时间：30分钟，呼气阻力<300Pa,吸气阻力<800Pa，防护对象：一氧化碳、氰化钠、毒烟。 | 必须有检验报告
2 | 干粉灭火器 | 5公斤 | 30 | 个 |  |  | 新国标90型干粉灭火器，灭火级别3A 89B CE。 | 必须有产品合格证
3 | 烟雾报警器 wifi款 | 超长待机 | 20 | 台 |  |  | 声光报警、国家3C认证、使用电池、待机时间不少于3年、有防伪查询功能。 | 必须有产品合格证、CCC认证
4 | 灭火毯 | 1.5M*1.5M双层 | 4 | 个 |  |  | 玻纤材质、阻燃隔热、符合国家标准，有消防认证信息标识 | 必须有检验报告
5 | 消防沙箱 | 900*450*450mm | 1 | 个 |  |  | 装沙存放，方便取用，铁质红底白字。 | 必须有产品合格证
6 | 防爆收纳箱 | 35*25*42箱体加气溶胶自动灭火功能 | 1 | 个 |  |  | 国家消防检测防火阻燃A级、适用于无人机电池适用 | 必须有产品合格证
7 | 消防火钩 (可伸缩款) | 3M | 2 | 个 |  |  | 要求环氧树脂材质，杆身结实，握把省力、总长3米 | 必须有产品合格证
8 | 灭火防护服 | 24款高配 | 6 | 套 |  |  | 要求24款，阻燃性能≤1CM≤25，透气性能≥5000g/m2*24h,国家3C认证产品。 | 必须有产品合格证、CCC认证，禁止用基础款。
9 | 救援绳 | 20mm/45M | 1 | 根 |  |  | 20mm静拉力2100公斤，必须是国标产品，材质要涤纶，颜色红、黄、白都可以。 | 必须有产品合格证
10 | 灭火器箱 | 34CM/18CM/60CM | 1 | 个 |  |  |  | 必须有产品合格证
11 | 2公斤装干粉灭火器 | 2公斤装干粉灭火器2个+加厚箱子 | 9 | 套 |  |  |  | 必须有产品合格证
合计
以上产品质保不得少于两年，发票必须开具增值税专用发票。