## 问题质询
南网储能公司2026年仪器仪表采购公开招标项目澄清问题
序号 | 问题关联标包 | 问题内容 | 回复内容
1 | 肇庆浪江抽水蓄能电站2026年仪器仪表购置 西部修试公司2026年仪器仪表购置-批量购置 修试公司2026年仪器仪表购置 天二公司2026年红外成像仪采购 | （肇庆浪江抽水蓄能电站2026年仪器仪表购置、西部修试公司2026年仪器仪表购置-批量购置、修试公司2026年仪器仪表购置、天二公司2026年红外成像仪采购）四个标的的专用资格要求：提供自2023年以来(以完工时间为准)已完成的，至少1项仪器仪表产品供货业绩，须提供合同等相关证明材料(含合同首页、签字盖章页、供货内容页等关键页面和项目验收材料)。请问项目验收材料包括哪些？发票是否可以作为项目验收材料？ | 1、西部修试公司2026年仪器仪表购置-批量购置：须提供合同等相关证明材料(含合同首页、签字盖章页、供货内容页等关键页面和项目验收材料)，发票只能作为佐证材料，需提供全套验收资料。 2、肇庆浪江抽水蓄能电站2026年仪器仪表购置：项目验收材料应包含合同发票、供货/到货签收单等。 3、天二公司2026年红外成像仪采购：须提供合同等相关证明材料(含合同首页、签字盖章页、供货内容页等关键页面和项目验收材料)，发票只能作为佐证材料，需提供全套验收资料。 4、修试公司2026年仪器仪表采购：须提供合同等相关证明材料(含合同首页、签字盖章页、供货内容页等关键页面和项目验收材料)，发票只能作为佐证材料，需提供全套验收资料。
2 | 本项目所有标包 | 合同条款中, 关于质保期计算: 8.1 合同设备的质量保证期（质保期）：当合同设备涉及单个项目时，自项目最后一批设备到货验收合格之日起10 个月开始计算；当合同设备涉及多个项目时，分别自对应项目最后一批设备到货验收合格之日起10 个月开始计算。 是否可接受修改为: 合同设备的质量保证期（质保期）：当合同设备涉及单个项目时，自项目最后一批设备到货验收合格之日起开始计算;；当合同设备涉及多个项目时，分别自对应项目最后一批设备到货验收合格之日起开始计算。 | 不接受质保期修改。
3 | 肇庆浪江抽水蓄能电站2026年仪器仪表购置 西部修试公司2026年仪器仪表购置-批量购置 修试公司2026年仪器仪表购置 | 标段1,标段2,标段3 的交货期无法满足, 标内涉及设备交付前还需要外送第三方机构进行检测,是否接受交货期为合同签订后160日内? | 1、西部修试公司2026年仪器仪表购置-批量购置：交货期可适当延期至2026年11月30日。 2、修试公司2026年仪器仪表采购：交货期可适当延期至2026年11月30日。 3、肇庆浪江抽水蓄能电站2026年仪器仪表购置：同意交货期修改为合同签订后160日内。
4 | 本项目所有标包 | 因招标期间涉及国定假期长达10日, 期间无人办公,产品选型,技术确认,及价格核算均收到影响. 请延迟开标截止时间,谢谢 | 无需延长。
5 | 肇庆浪江抽水蓄能电站2026年仪器仪表购置 西部修试公司2026年仪器仪表购置-批量购置 修试公司2026年仪器仪表购置 | 标包序号01、02、03，这三个包仅接收制造商投标吗，是否接受集货商投标？ | 1、西部修试公司2026年仪器仪表购置-批量购置：接受经销商投标。 2、修试公司2026年仪器仪表采购答复：接受经销商投标。 3、肇庆浪江抽水蓄能电站2026年仪器仪表购置：接受集货商投标。