表1：天广能源公司零星采购技术服务需求表
	服务项目名称
	广东天广能源科技发展有限公司2026年基于AI近电作业智能预警系统提升研究项目采购
	备注

	项目技术要求
	1. 一、技术服务要求内容：开展基于AI近电作业智能预警系统提升研究技术服务。
2. 1、电力场景轻量化激光雷达及视频融合AI感知算法研究：采集变电站、输电线路施工现场专属数据集，训练轻量化深度学习模型，实现激光雷达三维点云与高清视频像素级实时配准融合；优化多分类识别逻辑，精准区分高压导线、变电一次设备、工程机械吊臂、施工人员、树木、护栏6类目标，增加干扰特征过滤模块，剔除飞鸟、光影、云层无效目标，从算法根源降低误报率。
3. 2、目标动态跟踪与轨迹预测算法研究：研究云台伺服联动跟踪算法，实时锁定吊臂、吊物动态目标；增加运动轨迹预测模块，提前预判机械抬升、摆动路径，提前测算预判距离，实现风险前置预警，解决机械大范围移动监测丢失、报警滞后问题；内置 10kV~1100kV 全电压等级安全距离知识库，自动匹配现场电压输出提醒/告警/紧急报警三级差异化提示。
4. 3、适配与标准化配套技术文件编制。
二、交付的成果：若涉及实物需具备第三方检测机构（具有CMA/CNAS等资质）校验检测报告；若含系统、软件工具同时应满足网络安全的有关要求方满足交付条件；若涉及算法、方法研究需要具备满足要求方的相关方案、报告等交付条件。
	

	项目专用资质、业绩要求
	报价方应有技术创新服务要求的研究、开发、加工及技术服务等近三年类似或相关的业绩。
	

	 售后服务要求
	1、发票要求：报价单位提供符合规定税率的增值税专用发票。
2、质保期及售后服务响应要求：质保期不少于12个月，质保期内有任何质量问题将免费进行售后服务；售后服务的响应时间在48小时内，并提供技术支持。
3、服务时间及地点要求：服务时间为自确定服务商之日起至2026年11月30日，服务地点为广东省广州市天河区天河路116号广东天广能源科技发展有限公司。
4、运输要求：若本次项目中涉及到材料运输，全部运输费用由报价单位承担。
5、该项目在通过验收后，以实际开展细项一次性支付报价方费用，在收到报价方发票45个工作日完成支付。
	







表2：天广能源公司零星采购技术服务报价表
	序号
	采购/服务内容
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	备注

	1
	材料费
	项
	1
	[bookmark: _GoBack]
	
	


	2
	测试化验加工费
	项
	1
	
	
	

	
	合计（含税）
	
	总价含税费，税率为？？%

	注：1、若单价和总价有差异，以单价为准；报价方为执行本项目所发生的其他一切费用（如材料运输费用等）均已包含在总价中；
2、请严格按照格式填写。



法定代表人（或其授权代理人）签字：(盖公章）  
联系人：          联系电话：                           年    月     日

