## 问题质询
广东电网公司2026年SF6气体监测装置框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 问题描述：专用技术规范书里面标题“2.1供货需求及供货范围”要求投标方应如实填写“投标方保证”栏，但是下面的供货范围一览表里面有没“投标方保证”栏，这个情况该如何响应？ | 通用技术 | 标的 | SF6气体监测装置 | 根据“表2.2标准技术特性参数表”中的“投标人响应值”响应。