## 问题质询
广东电网公司2026年高强度钢芯耐热铝合金绞线专项招标(二次招标)澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 500千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程-潮阳（金浦）500kV 开关站新建工程的技术规范书的表2.1供货范围及设备技术规格一览表中JNRLH1/G1A-1440/120的项目要求数量为8.2吨（含配套金具总重量）6吨（导线净重），但是货物清单中要求是9.7吨，以哪个为准，望贵方予以澄清？ 3、500千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程-汕头500kV变电站改造工程的技术规范书的表2.1供货范围及设备技术规格一览表中JNRLH1/G1A-1440/120的项目要求数量为4.5吨（含配套金具总重量）3.3吨（导线净重），但是货物清单中要求是4.5吨，以哪个为准，望贵方予以澄清？ | 专用技术 | 标的 | 高强度钢芯耐热铝合金绞线 | 1、潮阳（金浦）500kV 开关站新建工程： （1）高强度钢芯耐热铝合金绞线(含配套金具)，8.2（含配套金具总重量）6（导线净重） （2）悬垂金具串，2x33x(U160BP-155D)玻璃V型悬垂绝缘子串，18套（不含玻璃绝缘子） （3）耐热型导线⽤耐张线夹，NYZ-1440/120N，配A型引流线夹，40套 9.7吨为（1）~（3）所有导线金具总重，单价为包含1~3所有导线金具的折算单价，具体型号及需要数量以专用部分供货一览表为准。 2、汕头500kV变电站改造工程： （1）高强度钢芯耐热铝合金绞线(含配套金具)，4.5（含配套金具总重量） 3.3（导线净重） 4.5吨为所有导线金具总重，单价为包含所有导线金具的折算单价，具体型号及需要数量以专用部分供货一览表为准。