[bookmark: _Toc501202059]广西博联信息通信技术有限责任公司2026年基于多模态运动的输电网廊道全地形智能巡检机器人项目第三方评测零星采购服务要求
概述
1． 本服务要求适用于广西博联信息通信技术有限责任公司（以下简称：采购人）广西博联信息通信技术有限责任公司2026年基于多模态运动的输电网廊道全地形智能巡检机器人项目第三方评测零星采购（以下简称：本项目），本服务要求的最终解释权归采购人。
2． 本服务要求提出了本项目需求相应的技术指标要求，可供报价人编写技术响应文件之用。
3． 报价人应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则采购人将有权取消报价人的供货资格，由此产生的一切后果由报价人承担。
4． 报价人应按照本技术规范书的要求提供详细、完整的技术方案。所提供的技术方案应完全满足或高于本技术规范书的要求，对于本技术规范书中的条款，报价人如不能满足要求，或有其它替代方案，或有其它修改建议，应在技术方案以及技术差异表中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别。
5． 采购人在任何时候保留和拥有对本技术规范书的解释权。
6． 报价人未经采购人同意，不得以任何形式向第三方公开本技术规范书。
7． 本项目不得转让，未经采购人书面同意不可分包。
8． 本服务要求中带“★”符号为必要事项要求。报价人要特别加以注意，必须完全满足这些要求。

[bookmark: _Toc501202060]定义
1.	采购人：广	西博联信息通信技术有限责任公司
[bookmark: _Toc501202061]2.	报价人：本项目服务提供单位

采购范围和内容
[bookmark: _Toc501202062]本项目采购范围和内容如下。
	序号
	采购项
	内容

	1
	基于多模态运动的输电网廊道全地形智能巡检机器人项目第三方评测零星采购
	1.开展软件功能测试、性能测试、入网安全测评；
2.开展硬件功能测试、性能测试、入网安全测评。


本项目服务期：合同签订之日起30天内

[bookmark: _GoBack]依据标准及规范
1． 测评过程中报价人应严格依据国家或国际或南方电网企业等有关标准或技术规范书开展测评工作。
2． 测评过程中报价人应严格做好记录，以确保测评过程的有效性和可靠性。
业务资质及工具
1． 应提供报价人具备的相关资质情况。
2． ★具备CNAS资质，证书有效期覆盖本项目服务期，并提供资质证书复印件。
3． 应说明报价人已购置的实验检测工具及使用情况，特别是具有的商业检测工具等。
主要技术要求
测评内容、方式
采用现场测试方式。报价人与采购方共同研究制定本项目的具体实施方案，主要测试工作内容包括但不局限于以下内容：功能测试、性能测试、安全性及入网安全测评。
1． 功能性测试：根据功能需求分析的结果，对被测产品进行功能性测试，验证产品功能能否正常运行，按采购方要求对配置项及参数进行充分验证，满足用户需求。
2． 性能测试：通过分析被测产品的主要功能，结合实际产品的部署架构、业务模型，选取可能存在性能瓶颈的关键功能点作为本次性能测试的性能点进行测试，验证其安全接入模块、响应时间、识别准确率等性能指标是否满足要求。
3． 安全性及入网安全测评：根据南方电网发布的网络安全合规库要求及相关安全管理制度要求，对被测系统开展安全测试及评估，测试范围包括测试项目相关的信息系统或功能、软硬件设备。通过渗透测试、漏洞扫描和配置核查等方式，依据《中国南方电网有限责任公司管理信息系统入网安全测评技术规范》对系统数据库、应用系统等进行安全评测。发现和查找信息系统存在的安全功能缺陷以及系统环境、网络环境配置的不足，保证系统安全达到相关管理要求。
4． 回归测试：采购方根据评审确认的测试问题，对被测产品进行整改，整改完成后，进行自测试验证，确认每一个问题都消除后，将新版本的产品提交报价人。报价人对被测产品的每一个测试问题进行跟踪，对提交的新版本的被测产品开展回归测试，确认首轮测试中发现的问题是否解决，并做好问题跟踪记录。
工程保证
组织保证 
(1) 报价人报价时，必须向采购人提供拟派参加本项目的人员名单以及参加人员的资料。 
(2) 报价人必须向采购人保证工程人员组织的稳定性，在本项目工程结束前，参加本项目的人员变动必须取得采购人同意。采购人有权要求报价人更换项目组中工作能力不足的工程师。 
人员资质
(1) 应详细介绍拟投入的服务与支持人员数量、学历和工作经验情况，人员数量应不得少于5人、工作经验10年及以上人数不得少于2人，相关人员具有本科及以上学历，应提供拟投入技术人员的学历、工作经历等证明材料。
(2) 采购方有对报价人所提供的实施人员进行面试的权利，对于不满足采购方要求的人员，采购方有权要求报价人无条件更换人员，且不能影响项目进度。
(3) 报价人必须向采购方保证实施服务人员组织的稳定性，报价人不得随意抽调。在项目结束前，报价人参加项目的人员变动必须取得采购方同意，并立即安排拟定候补人员予以补充。采购方保留拒绝报价人员变更要求的权利。
质量保证
(1) 报价人应保证根据委托检测的需要，与需求方共同研究如何高质、高效地制定测评方案，并严格按照测评方案进行测评实施工作； 
(2) 必须严格遵循相关检测要求，用于指导整个检测实施过程，如采购人需报价人提供各类文档必须符合需求方要求的文档规范要求。
进度保证
(1) ★报价人应在合同签订后的30日内完成相关测试并出具报告。
(2) 报价人必须提供相应的工期保证措施、详细进度计划表。
(3) 报价人须严格按照项目阶段制定项目里程碑和里程碑产出物。
(4) 报价人必须保证按采购方的进度要求完成系统的相关测试实施及评测报告的编写。
[bookmark: _Toc31968][bookmark: _Toc13856]
服务方式要求
(1) ★报价人须提供足够测评人员，保证在测试项目进度要求的时间范围内完成项目全部工作。报价人需自双方约定时间起整个服务期内，24小时内响应采购人测评需求。
(2) 报价人实施人员必须服从采购人现场管理和工作安排，遵守需求方有关人员规定。
(3) ★报价人应承诺提供每个检测项3次复测机会，对于超过3次复测未通过情况，可以对超出复测机会的测试每次费用按原测试项费用的50%比例收取。
(4) ★报价人承诺应将产品的测试结果数据和整改措施反馈给到采购人。
安全保密要求
(1) 报价人在服务期间，负有保护采购人的网络安全、信息安全和产品数据安全的义务和责任；负有保护所持有、接触的属于或涉及采购人商业秘密的信息安全的义务和责任。
(2) 报价人不得将采购人经营信息及商业秘密(包括生产管理的方式方法与资料、产品技术资料、客户名单、销售渠道企业战略及其他被认为是商业秘密的信息)对外透露。
(3) 在现场服务过程中，报价人必须在采购人指定地点办公，并遵守采购人关于第三方人员管理规定要求；未经许可不得以任何方式对保密信息及工作成果进行复制、传播、泄漏、告知，不得将保密信息带离办公场所。
(4) 无论何种原因导致合同解除或终止，本项目约定下的保密条款、保密内容及相关的违约责任的约定仍然生效。保密期限从报价人获取采购人保密信息后至采购人明示同意公开保密信息之日止，保密范围为项目所涉及的任何资料。
[bookmark: _Toc20222][bookmark: _Toc7852]附表1：服务承诺函模板
	服务承诺函

广西博联信息通信技术有限责任公司： 
我司参与本次采购报价，对于该标包技术规范书标“★”项服务条款，我司承诺全都满足要求，具体承诺如下： 
1）★我司承诺在合同签订后的30日内完成相关测试并提供检测报告。 
2）我司承诺具备本标包所有测试项能力。 
3）★我司承诺提供足够测评人员，保证在测试项目进度要求的时间范围内完成项目全部工作。在双方约定时间起整个服务期内，24小时内响应采购人测评需求。
4）★我司承诺提供每个检测项3次复测机会，对于超过3次复测未通过情况，可以对超出复测机会的测试每次费用按原测试项费用的50%比例收取。
5）★我司承诺将硬件产品的测试结果数据和整改措施反馈给到采购方。 


报价单位（盖公章或电子印章）：xx 
2026 年 xx 月 xx 日




