标的1

项目名称：海南-广东电力灵活互济工程500千伏海缆线路新建工程施工

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕60号 |
| 2 | 项目备案文号 | 发改能源〔2026〕211号 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网工程〔2026〕14 号 |
| 4 | 资金落实情况 | 超高压计划〔2026〕7号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | / |
| 6 | 项目建设单位 | 南网超高压公司 |
| 7 | 项目建设地点 | 琼州海峡、广东湛江、海南澄迈 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | / |

- 一、建设规模

海南-广东电力灵活互济工程跨琼州海峡新建2回500千伏海缆线路，单根路由长度约36.8km，2回海缆拟计划2027年、2029年分期进场施工。本次招标范围为海南-广东电力灵活互济工程500kV海缆线路新建工程施工，具体以施工图纸为准。

- 二、采购范围

# 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及☑的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

# 施工招标内容主要如下：

海南-广东电力灵活互济工程500kV海缆线路新建工程施工招标包括2回海缆的所有的施工准备、海缆运输、定向钻施工、扫海、海缆敷设及保护施工、水土保持、环境保护、安全文明施工措施等、成品保护、移交期间检验与取证、验收等，配合海缆试验、单体调试和分系统调试、第三方检测、监测、创优、监理等工作。投标人需按规定办理有关手续，包括但不限于通航安全保障方案、水上水下施工许可证、海缆敷设施工许可、电子围栏、航标布设、海图更新、参与各类图纸审查、规划及施工许可验收手续等，以及施工过程中与养殖户、渔民、村民等涉及的利益者之间的协调。施工招标范围详见技术规范书和工程量清单。

三、承包方式

包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

（一）甲供物资：

详见甲供物资清单相关附件。

- 其他甲供物资： /。