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项目名称：海南-广东电力灵活互济工程500千伏海缆线路新建工程施工
	序号
	文件名称
	文件文号

	1
	可研批复文号
	南方电网规划〔2025〕60号

	2
	项目备案文号
	发改能源〔2026〕211号

	3
	初设批复文号
	南方电网工程〔2026〕14 号

	4
	资金落实情况
	超高压计划〔2026〕7号

	5
	施工图预算批复文号
	/

	6
	项目建设单位
	南网超高压公司

	7
	项目建设地点
	琼州海峡、广东湛江、海南澄迈

	8
	前期的设计或咨询服务单位名称
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

	9
	项目监理单位
	/



一、建设规模
海南-广东电力灵活互济工程跨琼州海峡新建2回500千伏海缆线路，单根路由长度约36.8km，2回海缆拟计划2027年、2029年分期进场施工。本次招标范围为海南-广东电力灵活互济工程500kV海缆线路新建工程施工，具体以施工图纸为准。
二、采购范围
包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及☑的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。
施工招标内容主要如下：
海南-广东电力灵活互济工程500kV海缆线路新建工程施工招标包括2回海缆的所有的施工准备、海缆运输、定向钻施工、扫海、海缆敷设及保护施工、水土保持、环境保护、安全文明施工措施等、成品保护、移交期间检验与取证、验收等，配合海缆试验、单体调试和分系统调试、第三方检测、监测、创优、监理等工作。投标人需按规定办理有关手续，包括但不限于通航安全保障方案、水上水下施工许可证、海缆敷设施工许可、电子围栏、航标布设、海图更新、参与各类图纸审查、规划及施工许可验收手续等，以及施工过程中与养殖户、渔民、村民等涉及的利益者之间的协调。施工招标范围详见技术规范书和工程量清单。
三、承包方式
包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。
（一）甲供物资：
详见甲供物资清单相关附件。
（2） [bookmark: _GoBack]其他甲供物资： /。
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