## Sheet1
投标报价表
序号 | 标的名称 | 包名称 | 服务规格 | 服务内容 | 单位 | 权重 | 单价最高限价（元） | 下浮率 |  | 备注
1 | 标1：变电站视频监控系统及环境监测装置安装服务 | 包1：视频监控系统及环境监测装置安装调试服务（曲靖、昭通、玉溪、红河、文山、普洱、版纳、保山） | / | 视频监控系统及环境监测装置安装调试服务 | 按定额结算 | 1 | / |  |  | 报下浮率
|  | 包2：视频监控系统及环境监测装置安装调试服务（昆明、楚雄、大理、丽江、迪庆、怒江、德宏、临沧） | / | 视频监控系统及环境监测装置安装调试服务 | 按定额结算 | 1 | / |  |  | 报下浮率
序号 | 标的名称 | 包名称 | 服务规格 | 服务内容 | 单位 | 权重 | 单价最高限价（元） | 单价投标报价 （元） | 单价投标报价合计 （元） | 备注
2 | 标2 主变压器返厂改造服务 | 包1 220kV主变压器返厂改造服务 | 220kV组合式三相三绕 组油浸式电力变压器 180000kVA | 对铁心及夹件进行改造 | 台•次 | 3.5% | 1232000
|  |  |  | 对高、中、低压、调压绕组及引线、绝缘件进行改造 | 台•次 | 14.5% | 3245000
|  |  |  | 对冷却装置（方式）进行改造 | 台•次 | 3.5% | 550000
|  |  |  | 对高压套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 3.5% | 165000
|  |  |  | 对中压套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 3.5% | 143000
|  |  |  | 对低压套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 3.5% | 143000
|  |  |  | 对高压中性点套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 3.5% | 143000
|  |  |  | 对中压中性点套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 3.5% | 132000
|  |  |  | 对分接开关进行改造 | 台•次 | 3.5% | 220000
|  |  |  | 对油箱及磁（电）屏蔽进行改造 | 台•次 | 3.5% | 550000
|  |  |  | 对储油柜进行改造 | 台•次 | 3.5% | 198000
|  |  |  | 对各种阀门、塞子及所有密封垫进行改造 | 台•次 | 3.5% | 96236
|  |  |  | 对温度测量装置进行改造 | 台•次 | 3.5% | 33210
|  |  |  | 对瓦斯继电器、压力释放阀、本体端子箱及二次电缆等保护和监测装置进行改造 | 台•次 | 3.5% | 110000
|  |  |  | 对变压器油进行处理 | 台•次 | 5% | 715000
|  |  |  | 变压器出厂试验 | 台•次 | 5% | 1650000
|  |  | 220kV组合式三相三绕 组油浸式电力变压器 150000kVA | 对铁心及夹件进行改造 | 台•次 | 0.75% | 1100000
|  |  |  | 对高、中、低压、调压绕组及引线、绝缘件进行改造 | 台•次 | 2.75% | 2750000
|  |  |  | 对冷却装置（方式）进行改造 | 台•次 | 0.75% | 440000
|  |  |  | 对高压套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.75% | 165000
|  |  |  | 对中压套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.75% | 143000
|  |  |  | 对低压套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.75% | 143000
|  |  |  | 对高压中性点套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.75% | 143000
|  |  |  | 对中压中性点套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.75% | 132000
|  |  |  | 对分接开关进行改造 | 台•次 | 0.75% | 220000
|  |  |  | 对油箱及磁（电）屏蔽进行改造 | 台•次 | 0.75% | 495000
|  |  |  | 对储油柜进行改造 | 台•次 | 0.75% | 165000
|  |  |  | 对各种阀门、塞子及所有密封垫进行改造 | 台•次 | 0.75% | 86232
|  |  |  | 对温度测量装置进行改造 | 台•次 | 0.75% | 33209
|  |  |  | 对瓦斯继电器、压力释放阀、本体端子箱及二次电缆等保护和监测装置进行改造 | 台•次 | 0.75% | 110000
|  |  |  | 对变压器油进行处理 | 台•次 | 1.25% | 550000
|  |  |  | 变压器出厂试验 | 台•次 | 1.25% | 1474000
|  |  | 220kV组合式三相三绕 组油浸式电力变压器 120000kVA | 对铁心及夹件进行改造 | 台•次 | 0.75% | 935000
|  |  |  | 对高、中、低压、调压绕组及引线、绝缘件进行改造 | 台•次 | 2.75% | 2530000
|  |  |  | 对冷却装置（方式）进行改造 | 台•次 | 0.75% | 352000
|  |  |  | 对高压套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.75% | 165000
|  |  |  | 对中压套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.75% | 99000
|  |  |  | 对低压套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.75% | 143000
|  |  |  | 对高压中性点套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.75% | 143000
|  |  |  | 对中压中性点套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.75% | 132000
|  |  |  | 对分接开关进行改造 | 台•次 | 0.75% | 220000
|  |  |  | 对油箱及磁（电）屏蔽进行改造 | 台•次 | 0.75% | 462000
|  |  |  | 对储油柜进行改造 | 台•次 | 0.75% | 143000
|  |  |  | 对各种阀门、塞子及所有密封垫进行改造 | 台•次 | 0.75% | 79514
|  |  |  | 对温度测量装置进行改造 | 台•次 | 0.75% | 33194
|  |  |  | 对瓦斯继电器、压力释放阀、本体端子箱及二次电缆等保护和监测装置进行改造 | 台•次 | 0.75% | 110000
|  |  |  | 对变压器油进行处理 | 台•次 | 1.25% | 462000
|  |  |  | 变压器出厂试验 | 台•次 | 1.25% | 1287000
|  | 包2 35kV-110kV主变压器返厂改造服务 | 110kV油浸式电力变压器(63000kVA） | 对铁心及夹件进行改造 | 台•次 | 0.005 | 748000
|  |  |  | 对高、中、低压、调压绕组及引线、绝缘件进行改造 | 台•次 | 0.02 | 935000
|  |  |  | 对冷却装置（方式）进行改造 | 台•次 | 0.005 | 220000
|  |  |  | 对高压套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.005 | 132000
|  |  |  | 对中压套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.005 | 66000
|  |  |  | 对低压套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.005 | 55000
|  |  |  | 对高压中性点套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.005 | 38500
|  |  |  | 对中压中性点套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.005 | 22000
|  |  |  | 对分接开关进行改造 | 台•次 | 0.005 | 253000
|  |  |  | 对油箱及磁（电）屏蔽进行改造 | 台•次 | 0.005 | 220000
|  |  |  | 对储油柜进行改造 | 台•次 | 0.005 | 110000
|  |  |  | 对各种阀门、塞子及所有密封垫进行改造 | 台•次 | 0.005 | 63925
|  |  |  | 对温度测量装置进行改造 | 台•次 | 0.005 | 23459
|  |  |  | 对瓦斯继电器、压力释放阀、本体端子箱及二次电缆等保护和监测装置进行改造 | 台•次 | 0.005 | 33000
|  |  |  | 对变压器油进行处理 | 台•次 | 0.0075 | 264000
|  |  |  | 变压器出厂试验 | 台•次 | 0.0075 | 473000
|  |  | 110kV油浸式电力变压器(50000kVA） | 对铁心及夹件进行改造 | 台•次 | 0.01 | 726000
|  |  |  | 对高、中、低压、调压绕组及引线、绝缘件进行改造 | 台•次 | 0.04 | 847000
|  |  |  | 对冷却装置（方式）进行改造 | 台•次 | 0.01 | 198000
|  |  |  | 对高压套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.01 | 132000
|  |  |  | 对中压套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.01 | 66000
|  |  |  | 对低压套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.01 | 55000
|  |  |  | 对高压中性点套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.01 | 38500
|  |  |  | 对中压中性点套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.01 | 22000
|  |  |  | 对分接开关进行改造 | 台•次 | 0.01 | 242000
|  |  |  | 对油箱及磁（电）屏蔽进行改造 | 台•次 | 0.01 | 198000
|  |  |  | 对储油柜进行改造 | 台•次 | 0.01 | 99000
|  |  |  | 对各种阀门、塞子及所有密封垫进行改造 | 台•次 | 0.01 | 60564
|  |  |  | 对温度测量装置进行改造 | 台•次 | 0.01 | 23184
|  |  |  | 对瓦斯继电器、压力释放阀、本体端子箱及二次电缆等保护和监测装置进行改造 | 台•次 | 0.01 | 33000
|  |  |  | 对变压器油进行处理 | 台•次 | 0.015 | 242000
|  |  |  | 变压器出厂试验 | 台•次 | 0.015 | 462000
|  |  | 110kV油浸式电力变压器(40000kVA） | 对铁心及夹件进行改造 | 台•次 | 0.0075 | 682000
|  |  |  | 对高、中、低压、调压绕组及引线、绝缘件进行改造 | 台•次 | 0.0275 | 803000
|  |  |  | 对冷却装置（方式）进行改造 | 台•次 | 0.0075 | 187000
|  |  |  | 对高压套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.0075 | 132000
|  |  |  | 对中压套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.0075 | 66000
|  |  |  | 对低压套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.0075 | 55000
|  |  |  | 对高压中性点套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.0075 | 38500
|  |  |  | 对中压中性点套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.0075 | 22000
|  |  |  | 对分接开关进行改造 | 台•次 | 0.0075 | 242000
|  |  |  | 对油箱及磁（电）屏蔽进行改造 | 台•次 | 0.0075 | 176000
|  |  |  | 对储油柜进行改造 | 台•次 | 0.0075 | 88000
|  |  |  | 对各种阀门、塞子及所有密封垫进行改造 | 台•次 | 0.0075 | 47631
|  |  |  | 对温度测量装置进行改造 | 台•次 | 0.0075 | 23232
|  |  |  | 对瓦斯继电器、压力释放阀、本体端子箱及二次电缆等保护和监测装置进行改造 | 台•次 | 0.0075 | 33000
|  |  |  | 对变压器油进行处理 | 台•次 | 0.0125 | 220000
|  |  |  | 变压器出厂试验 | 台•次 | 0.0125 | 451000
|  |  | 110kV油浸式电力变压器(31500kVA） | 对铁心及夹件进行改造 | 台•次 | 0.0075 | 638000
|  |  |  | 对高、中、低压、调压绕组及引线、绝缘件进行改造 | 台•次 | 0.0275 | 770000
|  |  |  | 对冷却装置（方式）进行改造 | 台•次 | 0.0075 | 176000
|  |  |  | 对高压套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.0075 | 132000
|  |  |  | 对中压套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.0075 | 66000
|  |  |  | 对低压套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.0075 | 55000
|  |  |  | 对高压中性点套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.0075 | 38500
|  |  |  | 对中压中性点套管(含套管CT)进行改造 | 台•次 | 0.0075 | 22000
|  |  |  | 对分接开关进行改造 | 台•次 | 0.0075 | 220000
|  |  |  | 对油箱及磁（电）屏蔽进行改造 | 台•次 | 0.0075 | 159500
|  |  |  | 对储油柜进行改造 | 台•次 | 0.0075 | 82500
|  |  |  | 对各种阀门、塞子及所有密封垫进行改造 | 台•次 | 0.0075 | 46328
|  |  |  | 对温度测量装置进行改造 | 台•次 | 0.0075 | 23164
|  |  |  | 对瓦斯继电器、压力释放阀、本体端子箱及二次电缆等保护和监测装置进行改造 | 台•次 | 0.0075 | 33000
|  |  |  | 对变压器油进行处理 | 台•次 | 0.0125 | 209000
|  |  |  | 变压器出厂试验 | 台•次 | 0.0125 | 429000
|  |  | 35kV油浸式电力变压器(10000kVA） | 对铁心及夹件进行改造 | 台•次 | 0.005 | 220000
|  |  |  | 对高、中、低压、调压绕组及引线、绝缘件进行改造 | 台•次 | 0.025 | 253000
|  |  |  | 对冷却装置（方式）进行改造 | 台•次 | 0.005 | 82500
|  |  |  | 对分接开关进行改造 | 台•次 | 0.005 | 88000
|  |  |  | 对油箱及磁（电）屏蔽进行改造 | 台•次 | 0.005 | 66000
|  |  |  | 对储油柜进行改造 | 台•次 | 0.005 | 38500
|  |  |  | 对各种阀门、塞子及所有密封垫进行改造 | 台•次 | 0.005 | 29670
|  |  |  | 对温度测量装置进行改造 | 台•次 | 0.005 | 13168
|  |  |  | 对瓦斯继电器、压力释放阀、本体端子箱及二次电缆等保护和监测装置进行改造 | 台•次 | 0.005 | 22000
|  |  |  | 对变压器油进行处理 | 台•次 | 0.0175 | 77000
|  |  |  | 变压器出厂试验 | 台•次 | 0.0175 | 176000
|  |  | 35kV油浸式电力变压器(8000kVA） | 对铁心及夹件进行改造 | 台•次 | 0.005 | 198000
|  |  |  | 对高、中、低压、调压绕组及引线、绝缘件进行改造 | 台•次 | 0.025 | 247500
|  |  |  | 对冷却装置（方式）进行改造 | 台•次 | 0.005 | 77000
|  |  |  | 对分接开关进行改造 | 台•次 | 0.005 | 88000
|  |  |  | 对油箱及磁（电）屏蔽进行改造 | 台•次 | 0.005 | 60500
|  |  |  | 对储油柜进行改造 | 台•次 | 0.005 | 36300
|  |  |  | 对各种阀门、塞子及所有密封垫进行改造 | 台•次 | 0.005 | 29710
|  |  |  | 对温度测量装置进行改造 | 台•次 | 0.005 | 13188
|  |  |  | 对瓦斯继电器、压力释放阀、本体端子箱及二次电缆等保护和监测装置进行改造 | 台•次 | 0.005 | 22000
|  |  |  | 对变压器油进行处理 | 台•次 | 0.0175 | 71500
|  |  |  | 变压器出厂试验 | 台•次 | 0.0175 | 176000
|  |  | 35kV油浸式电力变压器(6300kVA） | 对铁心及夹件进行改造 | 台•次 | 0.005 | 165000
|  |  |  | 对高、中、低压、调压绕组及引线、绝缘件进行改造 | 台•次 | 0.025 | 231000
|  |  |  | 对冷却装置（方式）进行改造 | 台•次 | 0.005 | 71500
|  |  |  | 对分接开关进行改造 | 台•次 | 0.005 | 82500
|  |  |  | 对油箱及磁（电）屏蔽进行改造 | 台•次 | 0.005 | 55000
|  |  |  | 对储油柜进行改造 | 台•次 | 0.005 | 30800
|  |  |  | 对各种阀门、塞子及所有密封垫进行改造 | 台•次 | 0.005 | 23134
|  |  |  | 对温度测量装置进行改造 | 台•次 | 0.005 | 13234
|  |  |  | 对瓦斯继电器、压力释放阀、本体端子箱及二次电缆等保护和监测装置进行改造 | 台•次 | 0.005 | 22000
|  |  |  | 对变压器油进行处理 | 台•次 | 0.0175 | 55000
|  |  |  | 变压器出厂试验 | 台•次 | 0.0175 | 165000
|  |  | 35kV油浸式电力变压器(5000kVA） | 对铁心及夹件进行改造 | 台•次 | 0.005 | 154000
|  |  |  | 对高、中、低压、调压绕组及引线、绝缘件进行改造 | 台•次 | 0.025 | 214500
|  |  |  | 对冷却装置（方式）进行改造 | 台•次 | 0.005 | 66000
|  |  |  | 对分接开关进行改造 | 台•次 | 0.005 | 77000
|  |  |  | 对油箱及磁（电）屏蔽进行改造 | 台•次 | 0.005 | 49500
|  |  |  | 对储油柜进行改造 | 台•次 | 0.005 | 27500
|  |  |  | 对各种阀门、塞子及所有密封垫进行改造 | 台•次 | 0.005 | 22989
|  |  |  | 对温度测量装置进行改造 | 台•次 | 0.005 | 13161
|  |  |  | 对瓦斯继电器、压力释放阀、本体端子箱及二次电缆等保护和监测装置进行改造 | 台•次 | 0.005 | 22000
|  |  |  | 对变压器油进行处理 | 台•次 | 0.0175 | 50600
|  |  |  | 变压器出厂试验 | 台•次 | 0.0175 | 165000