[bookmark: _Toc349031716]西部修试公司2026-2027年
电梯维护保养项目采购清单

一、采购范围
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK6]本项目采购范围是兴义水电生产运维中心及辅助用房在运电梯2026-2027年日常维护与消缺、半月保、月度保养、季度保养、半年保养和年度保养、电梯年检工作。电梯作为特种设备，根据国家关于特种设备的法律法规要求，电梯的年检、日常维护、保养工作必须委托有专业资质的电梯维保单位及持有特种设备作业人员证（电梯）的人员进行年检、维保。
二、具体采购清单
1.投标方须依据清单报价。投标方可根据其技术实施方案，增加对应项目及数量，但不能减少现有项目及数量；
2.投标方须按照本次采购的技术规范书（详见招标附件2）要求，开展电梯维保及日常维护作业，并按相应项目内容进行报价；
3.投标方在投标文件中提供的所有材料须满足本招标文件技术规范书的要求；
4.本次招标的单价为综合单价，包含施工费和安措费，项目不再单独设置相关费用；
5.维保清单要求购置的电梯责任保险需满足：每次事故责任限额为300万元，每人责任限额为100万元，年度累计责任限额为300万元。



西部修试公司电梯维护保养清单
	[bookmark: OLE_LINK4]序号
	电梯名称
	位置
	设备编号
	使用登记证发证日期
	设备型号
	层站数
	载重
	额度速度
	生产厂家
	维保期

	1
	兴义水电生产运维中心
#1电梯
	[bookmark: OLE_LINK1]兴义水电生产运维中心
	L1
	2025年8月
	KONE MonoSpace
	5层5站5门
	1050kg
	[bookmark: OLE_LINK3]1.0m/s
	通力电梯有限公司
	2026年10月01日-2027年12月31日

	2
	兴义水电生产运维中心
#2电梯
	兴义水电生产运维中心
	L2
	2025年8月
	KONE MonoSpace
	5层5站5门
	1050kg
	1.0m/s
	通力电梯有限公司
	2026年10月01日-2027年12月31日

	3
	兴义水电生产运维中心
#3电梯
	兴义水电生产运维中心
	L3
	2025年8月
	KONE MonoSpace
	5层5站5门
	1050kg
	1.0m/s
	通力电梯有限公司
	2026年10月01日-2027年12月31日

	4
	[bookmark: OLE_LINK2]兴义水电生产辅助用房
#1电梯
	兴义水电生产辅助用房
	L4
	2025年12月
	KONE MonoSpace
	7层7站7门
	1050kg
	1.0m/s
	通力电梯有限公司
	2026年12月01日-2027年12月31日

	5
	兴义水电生产辅助用房
#2电梯
	兴义水电生产辅助用房
	L5
	2025年12月
	KONE MonoSpace
	7层7站7门
	1050kg
	1.0m/s
	通力电梯有限公司
	2026年12月01日-2027年12月31日





