## 1-1报价表.
标包1-1：广西500千伏桂中网架完善工程、广西500千伏钦州电厂三期接入系统工程、广东500千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程接地模块等报价表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价 |  | 报价 |  | 备注1 | 备注2（送货地址）
[5 empty] | 单价（元） | 小计（元） | 单价（元） | 小计（元）
1 | 接地模块 | Φ150×1000mm | 套 | 250 | 128 | 32000 |  |  | 1、报价低于或等于其对应最高限价为有效报价。 2、报价应包含货物、加工、包装、运输、装卸车、税金等一切将货物送达指定交货地点的全部费用。 | 桂中网架完善工程：广西来宾市合山市东矿区东矿运动场
2 | 复合阳极接地体 | φ12（防腐接地体，接地材料尺寸为φ12(阳极部分为φ18）） | 米 | 4459.09 | 72 | 321054.48
3 | 接地模块 | Φ150×1000mm | 套 | 250 | 128 | 32000 |  |  |  | 桂中网架完善工程：广西来宾市兴宾区凤凰镇49-1号（大型停车场）
4 | 复合阳极接地体 | φ12（防腐接地体，接地材料尺寸为φ12(阳极部分为φ18）） | 米 | 4545 | 72 | 327240
5 | 防腐接地引下线 | φ14×2.5m（φ14×2.5m圆钢与-5×40×200扁钢按图焊接后热镀锌，开双孔） | 套 | 220 | 520 | 114400
6 | 防腐接地引下线 | φ14×5m（φ14×5m圆钢与-5×40×200扁钢按图焊接后热镀锌，开双孔） | 套 | 35 | 860 | 30100
7 | 接地模块 | 梅花型柱状模块，模块长度100cm，直径15cm（含2根损耗量，接地模块接头呈L型，长度≥11cm） | 根 | 610 | 300 | 183000 |  |  |  | 钦州电厂三期接入系统工程：广西钦州市钦南区大番坡镇
8 | 接地模块 | Φ150×1000mm | 套 | 717 | 150 | 107550 |  |  |  | 广东500kV华电汕头电厂：广东省汕头市潮阳区谷饶镇径脚村农村道路交通安全劝导站(感天古庙旁）
总价（元） |  |  |  |  | 1147344.48
注：
1、有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。
2、投标文件制作客户端中的“开标一览表”请填写总价报价金额，此金额将作为价格分计算依据。
3、投标（响应）报价有算术错误及其他错误的，评标委员会（采购工作组）按招标（采购）文件修正原则要求投标人（供应商）对投 标（响应）报价进行修正，并要求投标人（供应商）书面澄清确认。投标人（供应商）拒不澄清确认的，评标委员会（采购工作组）应当否决其投标（报价）。具体修正原则详见招标（采购）文件“评标办法-评标程序-初步评审”（“评审办法-详细评审标准和程序-评审价格确定”）。

## 2-1报价表
标包2-1：220千伏禄罗（东岸）送变电工程横向支架报价表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价 |  | 报价 |  | 备注1
[5 empty] | 单价（元） | 小计（元） | 单价（元） | 小计（元）
1 | 横向支架 | HXZJ-01 304不锈钢材质 | 个 | 1072 | 400 | 428800 |  |  | 1、报价低于或等于其对应最高限价为有效报价。 2、报价应包含货物、加工、包装、运输、装卸车、税金等一切将货物送达指定交货地点的全部费用。
总价（元） |  |  |  |  | 428800
注：
1、有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。
2、投标文件制作客户端中的“开标一览表”请填写总价报价金额，此金额将作为价格分计算依据。
3、投标（响应）报价有算术错误及其他错误的，评标委员会（采购工作组）按招标（采购）文件修正原则要求投标人（供应商）对投 标（响应）报价进行修正，并要求投标人（供应商）书面澄清确认。投标人（供应商）拒不澄清确认的，评标委员会（采购工作组）应当否决其投标（报价）。具体修正原则详见招标（采购）文件“评标办法-评标程序-初步评审”（“评审办法-详细评审标准和程序-评审价格确定”）。

## 3-1报价表
标包3-1：110千伏光明（震东）送变电工程（不含新建变电站建筑部分）、公园（星湖）送变电工程玻璃钢防火槽盒直通等报价表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价 |  | 报价 |  | 备注1 | 备注2 | 备注3（送货地址）
[5 empty] | 单价（元） | 小计（元） | 单价（元） | 小计（元）
1 | 玻璃钢防火槽盒直通 | 600×200mm，配盖板 | 米(m) | 25 | 195 | 4875 |  |  | 1、报价低于或等于其对应最高限价为有效报价。 2、报价应包含货物、加工、包装、运输、装卸车、税金等一切将货物送达指定交货地点的全部费用。 | 高密度玻璃纤维，厚度不小于3mm，耐火时间不小于1.5小时，满足F2防火等级要求 | 光明（震东）：南宁市隆安县明兴花场旁110kV光明（震东）变电站
2 | 玻璃钢防火槽盒水平弯通 | 600×200mm，配盖板 | 套 | 2 | 292 | 584 |  |  |  | 高密度玻璃纤维，厚度不小于3mm，耐火时间不小于1.5小时，满足F2防火等级要求
3 | 玻璃钢防火槽盒终端封头 | 600×200mm | 套 | 2 | 52 | 104 |  |  |  | 高密度玻璃纤维，厚度不小于3mm，耐火时间不小于1.5小时，满足F2防火等级要求
4 | 玻璃钢防火槽盒直通 | 150×125mm，配盖板 | 米(m) | 53 | 86 | 4558 |  |  |  | 高密度玻璃纤维，厚度不小于2mm，耐火时间不小于1.5小时，满足F2防火等级要求
5 | 玻璃钢防火槽盒水平弯通 | 150×125mm，配盖板 | 套 | 6 | 129 | 774 |  |  |  | 高密度玻璃纤维，厚度不小于2mm，耐火时间不小于1.5小时，满足F2防火等级要求
6 | 玻璃钢防火槽盒终端封头 | 150×125mm | 套 | 5 | 40 | 200 |  |  |  | 高密度玻璃纤维，厚度不小于2mm，耐火时间不小于1.5小时，满足F2防火等级要求
7 | 玻璃钢防火槽盒垂直弯通 | 150×125mm，配盖板 | 套 | 2 | 135 | 270 |  |  |  | 高密度玻璃纤维，厚度不小于2mm，耐火时间不小于1.5小时，满足F2防火等级要求
8 | ABS复合材质槽盒直通 | 150×100mm，配盖板 | 米(m) | 85 | 95 | 8075 |  |  |  | 厚度不小于2mm，耐火时间不小于1.5小时，满足F2防火等级要求
9 | ABS复合材质槽盒水平弯通 | 150×100mm，配盖板 | 套 | 4 | 35 | 140 |  |  |  | 厚度不小于2mm，耐火时间不小于1.5小时，满足F2防火等级要求
10 | ABS复合材质槽盒垂直弯通 | 150×100mm，配盖板 | 套 | 4 | 35 | 140 |  |  |  | 厚度不小于2mm，耐火时间不小于1.5小时，满足F2防火等级要求
11 | ABS复合材质槽盒垂直三通 | 150×100mm，配盖板 | 套 | 1 | 46 | 46 |  |  |  | 厚度不小于2mm，耐火时间不小于1.5小时，满足F2防火等级要求
12 | ABS复合材质槽盒水平三通 | 150×100mm，配盖板 | 套 | 9 | 46 | 414 |  |  |  | 厚度不小于2mm，耐火时间不小于1.5小时，满足F2防火等级要求
13 | ABS复合材质槽盒水平四通 | 150×100mm，配盖板 | 套 | 4 | 63 | 252 |  |  |  | 厚度不小于2mm，耐火时间不小于1.5小时，满足F2防火等级要求
14 | ABS复合材质槽盒终端封头 | 150×100mm | 套 | 10 | 20 | 200 |  |  |  | 厚度不小于2mm，耐火时间不小于1.5小时，满足F2防火等级要求
15 | 玻璃钢防火槽盒 | 240×100mm，配盖板 | 米(m) | 900 | 41.2 | 37080 |  |  |  | FRP 玻璃钢材质（无碱玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂），厚度不小于2mm，耐火时间不小于1.5小时，满足F2防火等级要求
16 | 玻璃钢防火槽盒水平三通 | 240×100mm | 个 | 7 | 61.8 | 432.6 |  |  |  | 配盖板， FRP 玻璃钢材质（无碱玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂），厚度不小于2mm，耐火时间不小于1.5小时，满足F2防火等级要求
17 | 玻璃钢防火槽盒水平弯通 | 240×100mm，配盖板 | 个 | 12 | 53 | 636 |  |  |  | FRP 玻璃钢材质（无碱玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂），厚度不小于2mm，耐火时间不小于1.5小时，满足F2防火等级要求
18 | 玻璃钢防火槽盒 | 200×100 | 米(m) | 150 | 38.6 | 5790 |  |  |  | 配盖板，高密度玻璃纤维，厚度不小于2mm，耐火时间不小于1.5小时，满足F2防火等级要求
19 | 玻璃钢防火槽盒水平弯通 | 200×100mm | 个 | 8 | 53 | 424 |  |  |  | 配盖板，高密度玻璃纤维，厚度不小于2mm，耐火时间不小于1.5小时，满足F2防火等级要求
20 | 阻燃PVC槽盒 | 200×100 | 米(m) | 300 | 51 | 15300 |  |  |  | 配盖板，厚度不小于2mm，耐火时间不小于1.5小时，满足F2防火等级要求
21 | 铝合金槽盒直通 | 800x200mm | 米(m) | 12 | 387 | 4644 |  |  |  | 带盖板、带连接件、连接固定件等辅材。厚度不小于2mm
22 | 铝合金电缆槽盒水平异径三通 | 主800×200mn，分支400×150 | 米(m) | 10.8 | 580.5 | 6269.4 |  |  |  | 6套，带盖板、带连接件、连接固定件等辅材。厚度不小于2mm
23 | 铝合金电缆槽盒水平异径弯通 | 主800x200mm，分支400x150 | 米(m) | 1.5 | 503.1 | 754.65 |  |  |  | 1套，带盖板、带连接件、连接固定件等辅材。厚度不小于2mm
24 | 铝合金电缆槽盒直通 | 400×150mm | 米(m) | 56 | 219 | 12264 |  |  |  | 带盖板、带连接件、连接固定件等辅材。厚度不小于2mm
25 | 铝合金电缆槽盒水平异径三通 | 主300x100mm，分支400x150 | 米(m) | 3.6 | 284.7 | 1024.92 |  |  |  | 2套，带盖板、带连接件、连接固定件等辅材。厚度不小于2mm
26 | 铝合金电缆槽盒水平异径弯通 | 主400×150mm，分支300×100 | 米(m) | 6 | 284.7 | 1708.2 |  |  |  | 4套，带盖板、带连接件、连接固定件等辅材。厚度不小于2mm
27 | 铝合金电缆槽盒直通 | 300x100mm | 米(m) | 6 | 185 | 1110 |  |  |  | 带盖板、带连接件、连接固定件等辅材。厚度不小于2mm
28 | 铝合金电缆槽盒终端封头 | 400x150mm | 米(m) | 0.9 | 43 | 38.7 |  |  |  | 3套，带盖板、带连接件、连接固定件等辅材。厚度不小于2mm
29 | 铝合金电缆槽盒水平异径三通 | 主800x200mm，分支600x200 | 米(m) | 1.8 | 580.5 | 1044.9 |  |  |  | 1套，带盖板、带连接件、连接固定件等辅材。厚度不小于2mm
30 | 铝合金电缆槽盒直通 | 600×200mm | 米(m) | 23 | 262 | 6026 |  |  |  | 带盖板、带连接件、连接固定件等辅材。厚度不小于2mm
31 | 铝合金电缆槽盒水平弯通 | 600×200mm | 米(m) | 2.4 | 314.4 | 754.56 |  |  |  | 2套，带盖板、带连接件、连接固定件等辅材。厚度不小于2mm
32 | 铝合金电缆槽盒终端封头 | 600×200mm | 米(m) | 0.3 | 50 | 15 |  |  |  | 1套，带盖板、带连接件、连接固定件等辅材。厚度不小于2mm
33 | 铝合金电缆槽盒终端封头 | 800x×200mm | 米(m) | 0.3 | 50 | 15 |  |  |  | 1套，带盖板、带连接件、连接固定件等辅材。厚度不小于2mm
34 | 铝合金电缆槽盒垂直弯通 | 400×150mm | 米(m) | 2.4 | 287.4 | 689.76 |  |  |  | 2套，带盖板、带连接件、连接固定件等辅材。厚度不小于2mm
35 | 铝合金电缆槽盒 | 120×100mm | 米(m) | 60 | 98 | 5880 |  |  |  | 带盖板、带连接件、连接固定件等辅材。厚度不小于2mm
36 | 铝合金电缆槽盒90°弯头 | 120×100mm | 米(m) | 30 | 35 | 1050 |  |  |  | 25个，带盖板、带连接件、连接固定件等辅材。厚度不小于2mm
37 | 铝合金电缆槽盒 | 200×120mm | 米(m) | 120 | 141 | 16920 |  |  |  | 带盖板、带连接件、连接固定件等辅材。厚度不小于2mm
38 | 铝合金电缆槽盒 | 400×200mm | 米(m) | 5 | 225 | 1125 |  |  |  | 带盖板、带连接件、连接固定件等辅材。厚度不小于2mm
39 | 铝合金电缆槽盒90°弯头 | 200×120mm | 米(m) | 84 | 127.4 | 10701.6 |  |  |  | 70个，带盖板、带连接件、连接固定件等辅材。厚度不小于2mm
40 | 铝合金电缆槽盒90°弯头 | 400×200mm | 米(m) | 2.4 | 292.5 | 702 |  |  |  | 2个，带盖板、带连接件、连接固定件等辅材。厚度不小于2mm
41 | 铝合金槽盒 | 200×100 | 米 | 18 | 98 | 1764 |  |  |  | 厚度≥2mm，配4平方接地线、封端盖和封盖 | 公园（星湖）：广西南宁市青秀区南湖公园游客服务中心旁110kV星湖变电站
42 | 铝合金槽盒 | 100×100 | 米 | 12 | 75 | 900 |  |  |  | 厚度≥2mm，配4平方接地线、封端盖和封盖
43 | 铝合金槽盒 | 240×130 | 米 | 950 | 109 | 103550 |  |  |  | 厚度≥2mm，配4平方接地线、封端盖和封盖
44 | 铝合金槽盒水平弯通 | 240×130转240×130弯通 | 米 | 9.6 | 160 | 1536 |  |  |  | 8个，厚度≥2mm，配4平方接地线、封端盖和封盖
45 | 铝合金槽盒水平同径三通 | 240×130转240×130三通15个， | 米 | 30 | 165 | 4950 |  |  |  | 15个，厚度≥2mm，配4平方接地线、封端盖和封盖
总价（元） |  |  |  |  | 265732.29
注：
1、有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。
2、投标文件制作客户端中的“开标一览表”请填写总价报价金额，此金额将作为价格分计算依据。
3、投标（响应）报价有算术错误及其他错误的，评标委员会（采购工作组）按招标（采购）文件修正原则要求投标人（供应商）对投 标（响应）报价进行修正，并要求投标人（供应商）书面澄清确认。投标人（供应商）拒不澄清确认的，评标委员会（采购工作组）应当否决其投标（报价）。具体修正原则详见招标（采购）文件“评标办法-评标程序-初步评审”（“评审办法-详细评审标准和程序-评审价格确定”）。

## 4-1报价表
标包4-1：广西送变电公司钢丝绳报价表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价 |  | 报价 |  | 备注
[5 empty] | 单价（元） | 小计（元） | 单价（元） | 小计（元）
1 | 钢丝绳 | φ16 6×37M-FC 1000m/盘 | 盘 | 54 | 7000 | 378000 |  |  | 1、报价低于或等于其对应最高限价为有效报价。 2、报价应包含货物、包装、运输、装卸车、税金等一切将货物送达指定交货地点的全部费用。
2 | 钢丝绳 | φ18 6×37M-FC 1000m/盘 | 盘 | 10 | 9000 | 90000
总价（元） |  |  |  |  | 468000
注：
1、有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。
2、投标文件制作客户端中的“开标一览表”请填写总价报价金额，此金额将作为价格分计算依据。
3、投标（响应）报价有算术错误及其他错误的，评标委员会（采购工作组）按招标（采购）文件修正原则要求投标人（供应商）对投 标（响应）报价进行修正，并要求投标人（供应商）书面澄清确认。投标人（供应商）拒不澄清确认的，评标委员会（采购工作组）应当否决其投标（报价）。具体修正原则详见招标（采购）文件“评标办法-评标程序-初步评审”（“评审办法-详细评审标准和程序-评审价格确定”）。

## 5-1报价表
标包5-1：广西送变电公司本部食堂电缆线路改造项目电缆报价表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价 |  | 报价 |  | 备注
[5 empty] | 单价（元） | 小计（元） | 单价（元） | 小计（元）
1 | 电缆线 | yjv22-0.6/1kV3*185+2*95m㎡ | 米 | 300 | 850 | 255000 |  |  | 1、报价低于或等于其对应最高限价为有效报价。 2、报价应包含货物、包装、运输、装卸车、税金等一切将货物送达指定交货地点的全部费用。
总价（元） |  |  |  |  | 255000
注：
1、有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。
2、投标文件制作客户端中的“开标一览表”请填写总价报价金额，此金额将作为价格分计算依据。
3、投标（响应）报价有算术错误及其他错误的，评标委员会（采购工作组）按招标（采购）文件修正原则要求投标人（供应商）对投 标（响应）报价进行修正，并要求投标人（供应商）书面澄清确认。投标人（供应商）拒不澄清确认的，评标委员会（采购工作组）应当否决其投标（报价）。具体修正原则详见招标（采购）文件“评标办法-评标程序-初步评审”（“评审办法-详细评审标准和程序-评审价格确定”）。

## 5-2报价表
标包5-2：广西送变电公司电网建设产业工人实训基地电缆报价表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价 |  | 报价 |  | 备注
[5 empty] | 单价（元） | 小计（元） | 单价（元） | 小计（元）
1 | 单芯接地电缆 | ZRA-YJV 8.7/10，240mm2，交联聚乙烯，A | 米 | 130 | 334 | 43420 |  |  | 1、报价低于或等于其对应最高限价为有效报价。 2、报价应包含货物、包装、运输、装卸车、税金等一切将货物送达指定交货地点的全部费用。
2 | 电缆 | ZRA-YJLW02-64/110-1×800 | 米 | 300 | 840 | 252000
3 | 10kV钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLGYJ-10-1×70/10，单芯 | 米 | 400 | 8 | 3200
总价（元） |  |  |  |  | 298620
注：
1、有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。
2、投标文件制作客户端中的“开标一览表”请填写总价报价金额，此金额将作为价格分计算依据。
3、投标（响应）报价有算术错误及其他错误的，评标委员会（采购工作组）按招标（采购）文件修正原则要求投标人（供应商）对投 标（响应）报价进行修正，并要求投标人（供应商）书面澄清确认。投标人（供应商）拒不澄清确认的，评标委员会（采购工作组）应当否决其投标（报价）。具体修正原则详见招标（采购）文件“评标办法-评标程序-初步评审”（“评审办法-详细评审标准和程序-评审价格确定”）。

## 6-1报价表
标包6-1：广西送变电公司电网建设产业工人实训基地电缆终端报价表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价 |  | 报价 |  | 备注
[5 empty] | 单价（元） | 小计（元） | 单价（元） | 小计（元）
1 | 电缆终端（复合套管式） | YJZWCF4-64/110-800 | 只 | 3 | 14668 | 44004 |  |  | 1、报价低于或等于其对应最高限价为有效报价。 2、报价应包含货物、包装、运输、装卸车、税金等一切将货物送达指定交货地点的全部费用。
2 | 电缆终端（110kV GIS终端） | YJZGG 64/110-800 | 只 | 3 | 14074 | 42222
总价（元） |  |  |  |  | 86226
注：
1、有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。
2、投标文件制作客户端中的“开标一览表”请填写总价报价金额，此金额将作为价格分计算依据。
3、投标（响应）报价有算术错误及其他错误的，评标委员会（采购工作组）按招标（采购）文件修正原则要求投标人（供应商）对投 标（响应）报价进行修正，并要求投标人（供应商）书面澄清确认。投标人（供应商）拒不澄清确认的，评标委员会（采购工作组）应当否决其投标（报价）。具体修正原则详见招标（采购）文件“评标办法-评标程序-初步评审”（“评审办法-详细评审标准和程序-评审价格确定”）。

## 7-1报价表
标包7-1：500千伏桂中网架完善工程（超高压公司部分）可见光云台机、卡片机等报价表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价 |  | 报价 |  | 备注
[5 empty] | 单价（元） | 小计（元） | 单价（元） | 小计（元）
1 | 二层网络交换机（16光口） | DS-2CD6B5XY-ZUV-BCDEF | 台 | 1 | 7000 | 7000 |  |  | 1、报价低于或等于其对应最高限价为有效报价。 2、报价应包含货物、包装、备件、运输、装卸车、培训、税金等全部费用。
2 | 可见卡片机 | DS-3E1524F-S | 台 | 6 | 3550 | 21300
3 | 可见光云台机（光口） | (i) DS-2DY54ABCDEXYZL/VWS | 台 | 3 | 29500 | 88500
4 | 可见光枪机（光口） | DS-2CD7A4XY-ZUV-ABCDEF | 台 | 3 | 6900 | 20700
5 | 可见光球机（光口） | (i)DS-2DE74XYZ-MW-ABC/VWS | 台 | 1 | 23600 | 23600
总价（元） |  |  |  |  | 161100
注：
1、有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。
2、投标文件制作客户端中的“开标一览表”请填写总价报价金额，此金额将作为价格分计算依据。
3、投标（响应）报价有算术错误及其他错误的，评标委员会（采购工作组）按招标（采购）文件修正原则要求投标人（供应商）对投 标（响应）报价进行修正，并要求投标人（供应商）书面澄清确认。投标人（供应商）拒不澄清确认的，评标委员会（采购工作组）应当否决其投标（报价）。具体修正原则详见招标（采购）文件“评标办法-评标程序-初步评审”（“评审办法-详细评审标准和程序-评审价格确定”）。

## 8-1报价表
标包8-1：广西送变电公司电网建设产业工人实训基地避雷器报价表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价 |  | 报价 |  | 备注
[5 empty] | 单价（元） | 小计（元） | 单价（元） | 小计（元）
1 | 110Kv避雷器 | YH10WZ-108/281 | 台 | 3 | 21600 | 64800 |  |  | 1、报价低于或等于其对应最高限价为有效报价。 2、报价应包含货物、包装、运输、装卸车、税金等一切将货物送达指定交货地点的全部费用。
总价（元） |  |  |  |  | 64800
注：
1、有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。
2、投标文件制作客户端中的“开标一览表”请填写总价报价金额，此金额将作为价格分计算依据。
3、投标（响应）报价有算术错误及其他错误的，评标委员会（采购工作组）按招标（采购）文件修正原则要求投标人（供应商）对投 标（响应）报价进行修正，并要求投标人（供应商）书面澄清确认。投标人（供应商）拒不澄清确认的，评标委员会（采购工作组）应当否决其投标（报价）。具体修正原则详见招标（采购）文件“评标办法-评标程序-初步评审”（“评审办法-详细评审标准和程序-评审价格确定”）。

## 9-1报价表.
标包9-1：220千伏百矿集团德保铝工业项目供电工程（一期）塔材报价表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价 |  | 报价 |  | 备注
[5 empty] | 单价（元） | 小计（元） | 单价（元） | 小计（元）
1 | 塔材 | 详见图纸 | 吨 | 42.03 | 7000 | 294210 |  |  | 1、报价低于或等于其对应最高限价为有效报价。 2、报价应包含货物、加工、包装、运输、装卸车、税金等一切将货物送达指定交货地点的全部费用。
2 | 热镀锌螺栓 |  | 吨 | 9 | 7000 | 63000
总价（元） |  |  |  |  | 357210
注：
1、有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。
2、投标文件制作客户端中的“开标一览表”请填写总价报价金额，此金额将作为价格分计算依据。
3、投标（响应）报价有算术错误及其他错误的，评标委员会（采购工作组）按招标（采购）文件修正原则要求投标人（供应商）对投 标（响应）报价进行修正，并要求投标人（供应商）书面澄清确认。投标人（供应商）拒不澄清确认的，评标委员会（采购工作组）应当否决其投标（报价）。具体修正原则详见招标（采购）文件“评标办法-评标程序-初步评审”（“评审办法-详细评审标准和程序-评审价格确定”）。

## 10-1报价表
标包10-1：广西送变电公司抱杆（二次采购）报价表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价 |  | 报价 |  | 备注
[5 empty] | 单价（元） | 小计（元） | 单价（元） | 小计（元）
1 | 抱杆 | 口500（含两节锥带抱杆帽） | 付 | 20 | 13000 | 260000 |  |  | 1、报价低于或等于其对应最高限价为有效报价。 2、报价应包含货物、包装、运输、装卸车、税金等一切将货物送达指定交货地点的全部费用。
总价（元） |  |  |  |  | 260000
注：
1、有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。
2、投标文件制作客户端中的“开标一览表”请填写总价报价金额，此金额将作为价格分计算依据。
3、投标（响应）报价有算术错误及其他错误的，评标委员会（采购工作组）按招标（采购）文件修正原则要求投标人（供应商）对投 标（响应）报价进行修正，并要求投标人（供应商）书面澄清确认。投标人（供应商）拒不澄清确认的，评标委员会（采购工作组）应当否决其投标（报价）。具体修正原则详见招标（采购）文件“评标办法-评标程序-初步评审”（“评审办法-详细评审标准和程序-评审价格确定”）。

## 11-1报价表
标包11-1：广西送变电公司钢板地锚（二次采购）报价表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价 |  | 报价 |  | 备注
[5 empty] | 单价（元） | 小计（元） | 单价（元） | 小计（元）
1 | 钢板地锚（拉环式板锚） | 10T | 块 | 200 | 480 | 96000 |  |  | 1、报价低于或等于其对应最高限价为有效报价。 2、报价应包含货物、包装、运输、装卸车、税金等一切将货物送达指定交货地点的全部费用。
2 | 钢板地锚（拉环式板锚） | 15T | 块 | 100 | 600 | 60000
3 | 钢板地锚（拉环式板锚） | 5T | 块 | 100 | 350 | 35000
总价（元） |  |  |  |  | 191000
注：
1、有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。
2、投标文件制作客户端中的“开标一览表”请填写总价报价金额，此金额将作为价格分计算依据。
3、投标（响应）报价有算术错误及其他错误的，评标委员会（采购工作组）按招标（采购）文件修正原则要求投标人（供应商）对投 标（响应）报价进行修正，并要求投标人（供应商）书面澄清确认。投标人（供应商）拒不澄清确认的，评标委员会（采购工作组）应当否决其投标（报价）。具体修正原则详见招标（采购）文件“评标办法-评标程序-初步评审”（“评审办法-详细评审标准和程序-评审价格确定”）。

## 12-1报价表
标包12-1：广西送变电公司角铁桩（二次采购）报价表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价 |  | 报价 |  | 备注
[5 empty] | 单价（元） | 小计（元） | 单价（元） | 小计（元）
1 | 角铁桩 | L80*1500（Q356） | 根 | 500 | 200 | 100000 |  |  | 1、报价低于或等于其对应最高限价为有效报价。 2、报价应包含货物、包装、运输、装卸车、税金等一切将货物送达指定交货地点的全部费用。
总价（元） |  |  |  |  | 100000
注：
1、有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。
2、投标文件制作客户端中的“开标一览表”请填写总价报价金额，此金额将作为价格分计算依据。
3、投标（响应）报价有算术错误及其他错误的，评标委员会（采购工作组）按招标（采购）文件修正原则要求投标人（供应商）对投 标（响应）报价进行修正，并要求投标人（供应商）书面澄清确认。投标人（供应商）拒不澄清确认的，评标委员会（采购工作组）应当否决其投标（报价）。具体修正原则详见招标（采购）文件“评标办法-评标程序-初步评审”（“评审办法-详细评审标准和程序-评审价格确定”）。

## 13-1报价表
标包13-1：广西送变电公司变电仪器仪表（二次采购）报价表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价 |  | 报价 |  | 备注1 | 备注2（收货地址）
[5 empty] | 单价（元） | 小计（元） | 单价（元） | 小计（元）
1 | 便携式洛氏硬度计 | TIME TH300或等同功能数显型 | 台 | 2 | 6000 | 12000 |  |  | 1、报价低于或等于其对应最高限价为有效报价。 2、报价应包含货物、包装、运输、装卸车、税金等一切将货物送达指定交货地点的全部费用。 | 广西南宁市江南区淡村路18号广西送变电建设有限责任公司4号办公楼物资中心
2 | 电子式真空表 | 详见技术规范书 | 台 | 5 | 10000 | 50000 |  |  |  | 广西南宁市江南区友谊路中段居仁村17号广西送变电建设有限责任公司设备机具仓库
3 | 粉尘颗粒度测试仪 | 检测灵敏度：低灵敏度 0.01mg/m3 | 台 | 4 | 4000 | 16000 |  |  |  | 广西南宁市江南区五一西路28号（新62号）广西送变电调试公司）
4 | 覆层测厚仪 | 连续快速测试；测平均值、标准偏差；最大及最小值 | 台 | 10 | 2500 | 25000 |  |  |  | 广西南宁市江南区五一西路28号（新62号）广西送变电调试公司）
5 | 电子兆欧摇表 | 电压档位：500V/1000V/2500V | 台 | 10 | 2000 | 20000 |  |  |  | 广西南宁市江南区五一西路28号（新62号）广西送变电调试公司）
6 | 电子式真空表 | 详见技术规范书 | 台 | 10 | 1000 | 10000 |  |  |  | 广西南宁市江南区五一西路28号（新62号）广西送变电调试公司）
总价（元） |  |  |  |  | 133000
注：
1、有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。
2、投标文件制作客户端中的“开标一览表”请填写总价报价金额，此金额将作为价格分计算依据。
3、投标（响应）报价有算术错误及其他错误的，评标委员会（采购工作组）按招标（采购）文件修正原则要求投标人（供应商）对投 标（响应）报价进行修正，并要求投标人（供应商）书面澄清确认。投标人（供应商）拒不澄清确认的，评标委员会（采购工作组）应当否决其投标（报价）。具体修正原则详见招标（采购）文件“评标办法-评标程序-初步评审”（“评审办法-详细评审标准和程序-评审价格确定”）。
4、本标包包含两款电子式真空表，技术参数互不相同，请供应商注意按两行分项分别应答各自技术参数，请勿合并应答。

## 标包14-1报价表
标包14-1：广西500kV布山输变电、500kV桂中网架完善、220kV汇贤（罗文）送变电工程钢芯铝绞线（二次采购）报价表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价 |  | 报价 |  | 备注1 | 备注2 （送货地址）
[5 empty] | 单价（元） | 小计（元） | 单价（元） | 小计（元）
1 | 铝包钢绞线 | JLB20A-50 | 米(m) | 28701 | 4.8 | 137764.8 |  |  | 1、报价低于或等于其对应最高限价为有效报价。 2、报价应包含货物、包装、运输、装卸车、税金等一切将货物送达指定交货地点的全部费用。 | 布山：南宁市横州市云表镇（广西500kV布山输变电）
2 | 钢芯耐热铝合金绞线 | NRLH60GJ-1440/120 | 米(m) | 900 | 196 | 176400 |  |  |  | 桂中：广西柳州市柳江区新兴农场二厂队±500kV桂中换流站
3 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-300/40 | 米(m) | 160 | 46.3 | 7408 |  |  |  | 1、含对侧间隔数量。 汇贤：广西南宁市西乡塘区罗文大道12号220kV汇贤（罗文）变电站工程项目部
4 | 钢芯铝绞线 | JL/GIA-630/45mm2 | 米(m) | 760 | 72.8 | 55328 |  |  |  | 汇贤：广西南宁市西乡塘区罗文大道12号220kV汇贤（罗文）变电站工程项目部
总价（元） |  |  |  |  | 376900.8
注：
1、有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。
2、投标文件制作客户端中的“开标一览表”请填写总价报价金额，此金额将作为价格分计算依据。
3、投标（响应）报价有算术错误及其他错误的，评标委员会（采购工作组）按招标（采购）文件修正原则要求投标人（供应商）对投 标（响应）报价进行修正，并要求投标人（供应商）书面澄清确认。投标人（供应商）拒不澄清确认的，评标委员会（采购工作组）应当否决其投标（报价）。具体修正原则详见招标（采购）文件“评标办法-评标程序-初步评审”（“评审办法-详细评审标准和程序-评审价格确定”）。