## 问题质询
深圳供电局有限公司2026年计量产品、主网保护、厂站自动化及安防设备（智慧营业厅设备、精密空调、机房动力环境监控设备）第四批次物资专项公开招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 1、请问项目每台设备须配连接铜管（带保温）及线缆配冷凝水管（含保温）多少米.2、是否需要投标方进行安装？ | 通用技术 | 标的 | 标的2：精密空调 | 1、深圳供电局有限公司数据中心基础设施智能改造项目：单台空调室内外机的冷媒管（含保温）与电缆总长度不低于100m，冷凝水管(含保温)不低于20米，最终长度以现场实际情况为准。由投标人安装。 2、深圳供电局有限公司思明站数据中心建设项目：单台空调室内外机的冷媒管（含保温）与电缆总长度不低于40m，冷凝水管(含保温)不低于15米，最终长度以现场实际情况为准。由投标人安装。