## 问题质询
2027-2028年广州供电局变电站电梯维护和电科院试验配合及输电电缆延寿及长期运行可靠性试验框架澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 请问试验主要针对哪些电压等级和型号。能明确做哪些试验？以上试验需要在多少电压等级的工作环境下进行？ | *** | 通用技术 | 标的 | 2026-2027年输电电缆延寿及长期运行可靠性试验 | 2026-10-14 16:55:05 | 针对500kV及以下塑料绝缘电缆及配套附件开展检测，试验项目根据相关国家标准、行业标准选取并制定试验方案。试验条件为模拟运行条件或实验室环境。试验项目详见附件限价表。