“云南省电力储能重点实验室场地建设前期规划技术服务”项目技术规范书
1. 项目概况
为推进云南省电力储能重点实验室建设落地，甲方拟于云南省呈贡区某地块建设新型储能实证平台。为科学确定室内外场地总体布局及后续工程建设方案，拟委托专业设计单位开展前期规划设计工作，结合场地现状及拟入驻储能设备的尺寸、数量、布置要求，完成现场勘察、平面布局规划、概预算编制、可研报告编制等工作，并编制可行性研究报告。

2. [bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]服务内容
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _GoBack]乙方需按照甲方需求在30日内完成云南省电力储能重点实验室室内外场地建设前期规划技术服务，包括但不限于：
（1）现场勘察
对拟建场地开展现场踏勘，全面掌握场地现状、地形地貌、场地高程、现状道路、周边建筑物及既有基础设施等情况，重点调查现有供配电、给排水、道路、通信等设施的位置、容量及可利用条件。
（2）室外场地平面布局规划
结合场地现状及拟入驻储能设备的尺寸、数量、布置要求以及运输、吊装、安装、运行维护等需求，开展场地总体平面布局规划。
合理确定各类储能试验设备布置区域及设备间距，统筹规划场地硬化范围、设备运输通道、场内外道路、车辆回车场、板房、给排水设施、电缆及光缆通道等配套设施的位置和空间关系，并形成室外场地平面布局图。
（3）概预算编制
结合现场勘察、场地平面布局规划及项目初步建设需求，梳理室内外场地主要建设内容，参考相关计价依据，对项目建设投资进行测算，分项编制概预算，为项目可行性研究及后续科技项目立项、投资决策提供依据。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]（4）可行性研究报告编制
结合现场勘察及平面布局规划结果，编制云南省电力储能重点实验室新型储能实证平台建设项目可行性研究报告，报告应系统论证项目建设必要性和可行性，明确项目建设范围、建设规模及工程技术方案，开展项目实施进度、组织管理、招标采购、投资估算及资金筹措、劳动安全卫生与消防、社会影响及风险等分析，提出项目实施结论与建议，为项目立项及后续建设实施提供依据。
（5）EPC招标文件编制
结合项目可行性研究报告、初步建设方案及投资测算成果，协助甲方开展项目EPC招标文件及相关技术文件编制，梳理并明确项目建设范围、主要建设内容、技术要求、实施要求、工期要求、成果交付及验收要求等，为项目后续EPC招标采购提供技术支撑。
根据甲方需求，乙方指派工程师提供现场服务，相关人员在现场服务期间的食宿、交通费用自理。甲方不为本项目专门指派专车接送出差人员。
3. 乙方团队要求
1、乙方团队须同时具备以下资质：
（1）具有建筑行业乙级或以上资质；
（2）具有工程咨询单位乙级咨信证书或以上资质。
2、乙方团队人员（含项目负责人）人数至少为5人。
3、项目总负责人具有建筑专业高级工程师职称，且项目总负责人以及成员主持过工业园区规划相关可研与设计项目。
4. 项目服务质量要求
1、乙方团队成员在服务过程中，按照相关法律法规规定、独立、客观、专业的完成工作任务。
2、乙方需要严格按照约定内容，提供足够的人员力量，确保服务工作平稳运行，保证工作质量。
3、甲方在乙方团队成员不能胜任技术规范书要求工作时，有权要求乙方更换，乙方不能及时更换或累计更换两次后仍不能胜任技术规范书要求工作时，甲方有权拒绝支付中标通知书约定金额。
4、乙方团队成员工作如出现重大失误，服务响应不及时，服务质量及态度差，乙方不能及时更换或累计更换两次后仍不能胜任技术规范书要求工作时，甲方有权拒绝支付中标通知书约定金额。
5. 报价要求
投标报价单中所有报价均为含增值税报价。
