## Sheet1
报价表
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 采购范围及技术要求和内容 | 技术服务方式 | 数量 | 计量单位 | 项目最高限价金额（元） | 项目总价报价（元） | 备注
1 | 新电力集团昭平供电公司本部技术业务用房项目土壤氡浓度检测技术服务零星采购项目 | 项目总建筑面积11948.09平方米（地上部分9930.39平方米、地下部分2017.70平方米），其中：1.新建技术业务用房1栋，建筑面积9602.58平方米（地上部分7584.88平方米、地下部分2017.70平方米），地上9层，地下1层，建筑高度36.00米。2.备勤用房1栋，建筑面积2325.71平方米，地上5层，无地下室，建筑高度17.10米。3.门卫室1座，建筑面积19.80平方米，地上1层，无地下室，建筑高度3.90米。4.配套建设水、电、通信及其他附属设施。 | 采购范围：新电力集团昭平供电公司本部技术业务用房项目土壤氡浓度检测技术服务。 技术服务要内容：1.收集项目总平、红线、勘察资料，现场踏勘，编制土壤氡检测方案。2.按规范布设测点，现场打孔、密封取样，开展土壤氡浓度检测，做好测点定位、现场记录及影像留存。3.整理、分析检测数据，判定场地氡风险等级，提出基础防氡工程建议。4.编制土壤氡浓度检测报告，加盖CMA资质章；配合施工图审查等相关技术答疑，提交纸质及电子版成果。 技术服务要求：1.坚持实测原则，不得套用历史资料，检测全过程符合国标要求。2.按规范网格布点，测点覆盖建筑基础；成孔深度、孔口密封、检测环境条件满足规范；检测仪器经计量检定合格。3.测点多次测试，剔除无效数据，取有效均值；风险评价结论明确，防氡建议具备工程可实施性。4.检测单位具备CMA资质，检测人员持证上岗；报告资料完整，签字、CMA签章齐全，原始记录可溯源。5.按项目进度完成检测及报告编制，无偿提供后续技术答疑；若因检测数据、报告问题影响报批，服务商无偿复测重编并承担相应责任。 | 现场检测、提供成果报告编制等 | 1 | 项 | 49000
报价联系人： 联系电话： 报价单位：××××××（盖章） ××年××月××日