## Sheet1
技术要求及报价明细单
超高压输电公司贵阳局2026年物资采购（并接刀闸）零星采购项目
1.资质要求：满足以下条件均可。 ①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照； ②具有独立承担民事责任能力的事业单位或其他组织； ③具有设备试验能力。 2.业绩要求：具有同类项目业绩且能提供证明文件。
技术要求：户外过流，500A；其他技术参数详见《附件1：贵阳局±500kV牛从甲乙线（黄龙山段）杆塔地线（OPGW）日常维修采购输电线路并接刀闸技术规范书》。
1、发票要求：报价单位需提供符合规定税率的全额增值税发票； 2、质保要求：质保期不少于1年，质保期内有任何质量问题将免费进行更换。 3、售后服务响应：售后服务的响应时间为24小时内。 4、交付时间：2026年11月10日 5：交付地点：贵州安顺市西秀区市府路46号南方电网超高压公司。
序号 | 分项内容名称 | 分项特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 是否能够完全满足技术规范书要求（必填）
[5 empty] | 单价 | 合价
1 | 并接刀闸 | 户外过流，500A(能够通过融冰装置摇把进行手动操作。) | 套 | 6
本页小计
联系人姓名： |  |  |  | 报价单位：
联系人电话： |  |  |  | 报价日期：