通用型绝缘油便携取样装置的研制与应用技术特性响应情况表（报价方填写）

备注：若所提供的报告或证书等证明文件中的委托方或制造方而非报价方的，必须提供委托方或制造方出具的授权报价方报价的、或证明报价方是代理商的授权书，否则将被视为无效处理。
	序号
	是否作为关键参数一票否决项
	参数类型
	项目单位要求值
	所需证明材料（项目单位填写）
	报价方响应值
	证明材料（报价方填写）

	1
	是
	测试加工服务计划和方案内容
	详细测试加工服务计划和方案内容
	测试加工服务计划和方案内容
	
	

	2
	是
	质量保证
	设备交付后，提供不低于1年的质量保证
	售后服务承诺函
	
	

	3
	否
	辅助工具包
	提供装置的部分零件及使用说明
	专用辅助工器具包技术资料说明
	
	

	4
	否
	装置测试人员
	1名，工作经验2年以上，具备加工相关资格证书。
	人员简历、资格证书
	
	

	5
	是
	知识产权归属
	本合同项下所形成的相关成果（例如：专利、软件著作权等知识产权的申请权利）归甲方独有
	知识产权承诺函
	
	

	6
	是
	验收标准
	所有功能和技术指标满足本技术规范书中的要求，由甲方技术人员通过现场操作，逐项验收确认
	按要求及时间计划交付验收测试报告的承诺函
	
	

	7
	是
	交付物-专利
	发明专利1 项
	按要求及时间计划交付发明专利受理证书的承诺函
	
	


