## 1
广州供电局变电管理一所物资技术规范书
序号 | 地市局（厂） | 项目名称 | 产品名称 | 型号规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 实物照片 | 备注
1 | 广州供电局变电管理一所 | 2026年变电一所生产耗材 | SF6气压表 | 华伟，0.5/0.55/0.6 | 配套木棉500kV HGIS设备 | 3 | 只 | =DISPIMG("ID_2D023B3B0EF4487B8AC5F21619DE7BB4",1)
2 | 广州供电局变电管理一所 | 2026年变电一所生产耗材 | 单相稳压电源模块 | CSP-3000-120（含安装过渡板、配线等） | 配套橄榄站220kV母联2012开关 | 1 | 套 | /
2 | 广州供电局变电管理一所 | 2026年变电一所生产耗材 | 继电器 | 配套CSP-3000-120 | 配套橄榄站220kV母联2012开关 | 5 | 套 | /