[bookmark: _Toc441159752]2026年云南十里阳光发展有限公司草坪部静音止回阀及电磁阀采购项目技术规范书

一．项目概要
云南十里阳光发展有限公司（以下简称：“公司”），为满足球场养护需求，需购买静音止回阀3个，电磁阀10个。
二.项目技术要求
1.技术参数：
1.1产品名称： 静音止回阀、电磁阀。
1.2外观品质： 静音止回阀及电磁阀，电磁阀100PGA1寸24VAC交流， 静音止回阀150cm,可承受压力1.6pa。
1.3交货时间：收到成交通知书后30日内送到云南十里阳光发展有限公司。报价前如有不清楚的请联系：13888865603
1.4所需货物清单
	序号
	货品编码
	采购项目
	规格及技术要求
	数量
	单位
	预估采购单价(元)

	1
	
	电磁阀 
	1英寸 
	10
	个
	383 

	2
	
	静音止回阀 
	150
	3
	个
	925 



[bookmark: _GoBack]三.质量保证
所供配件质保不低于3个月。如验收时发现不能满足要求的供方条件退换
。四.结算方式
货品验收合格且供方按要求开具增值税专用发票后25个工作日内支付该货品总价款的100%。
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