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南宁区域仓近零碳示范区改造项目

施工类服务要求
南方电网供应链（广西）有限公司

二〇二六年八月
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总 则

投标方应仔细阅读本技术规范，所提供的产品应满足本规范的技术要求。投标方应对本技术规范书作出技术应答书，并应在投标文件中提供有关的资格文件以及技术资料要求中规定的技术文件。如无技术应答书或提供的资格文件不全或描述不实的，视为重大偏差。

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

本标书要求的技术指标与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高指标执行。

投标方除响应本技术规范的相关要求外，还应提供本系统建设要求的详细设计方案。

投标方对标书做出书面应答，提供主要技术文件、主要技术参数表。如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则表示投标方提供的设备完全符合本规范书要求。

投标方提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量负责，并提供相应的出厂合格证明。

本标书经招、投标双方确认签字后作为订货合同的技术附件，与合同具有同等法律效力。

本技术规范书未尽事宜由招、投标双方协商解决。

项目概况

1、项目背景
为深入贯彻党中央、国务院关于碳达峰碳中和的重大战略决策，积极推动绿色低碳转型，南方电网公司印发了《南方电网公司2023-2024年近零碳示范区试点建设方案》，积极开展近零碳示范区建设，深化各类节能降碳举措，因地制宜、循序渐进、分类推进。南宁区域仓作为广西区域的核心仓储节点，承担着区域电力物资集中存储、周转调拨的重要职能，其低碳化改造对推动供应链绿色转型具有显著的示范效应和辐射带动作用。通过本项目，旨在探索形成可复制、可推广的零碳仓库建设模式，为南方电网乃至行业仓储物流低碳发展提供实践样板。

二、采购需求
1、项目需求

此项目为南宁区域仓近零碳改造项目的设备施工安装项目，投标方应根据乙方相关设备的安装要求完成设备的安装工作，并配合设备供应商完成设备的调试工作。
三、安装调试及验收

1、总体要求

（1）进度要求

投标方必须保证在2026年11月30日前完成安装施工，同时配合设备供应商开展设备调试，直至项目竣工验收。

（2）组织要求

投标方工程设计与实施人员应满足以下要求：

投标方应设立一支稳定的施工队伍；

投标方应标时，应指定本项目的负责人，负责人应有实施相关施工的经验；

投标方应保证工程人员的稳定性，在本项目工程结束前，参加人员变动应取得招标方同意。

（2）竣工验收

招标方在收到投标方竣工验收申请报告后，组建竣工验收工作组。

四、售后服务

（1）投标方应提供至少1年的质保服务，免费质保期内的备品备件由投标方承担。免费保修期自竣工验收之日起计算。


