## Sheet1
序号 | 标包序号 | 标包名称 | 物资名称 | 规格型号 | 主要技术参数 | 单位名称 | 数量 | 项目名称 | 要求交货日期 | 澄清提问 | 澄清回复
1 | 标包2 | 备品备件（机械专业） | 垫圈 | 物资名称：垫圈，规格型号：不锈钢洛帝牢防松垫圈 HFNL36-S |  | 个 | 200 | 西部修试公司2026-2027年南宁蓄能电厂生产设备检修及日常维修 | 2027-01-31 08:00 | 请提供图纸，尺寸，材质 | 已在其他澄清文件中回复
2 | 标包2 | 备品备件（机械专业） | 垫圈 | 物资名称：垫圈，规格型号：不锈钢洛帝牢防松垫圈HFNL42-S |  | 个 | 100 | 西部修试公司2026-2027年南宁蓄能电厂生产设备检修及日常维修 | 2027-01-31 08:00 | 请提供图纸，尺寸，材质 | 已在其他澄清文件中回复
3 | 标包2 | 备品备件（机械专业） | 垫圈 | 物资名称：组合密封垫，规格型号：M8组合密封垫，钢制耐油。 |  | 个 | 100 | 西部修试公司2026-2027年南宁蓄能电厂生产设备检修及日常维修 | 2027-01-31 08:00 | 请提供图纸，尺寸，材质 | 已在其他澄清文件中回复
4 | 标包2 | 备品备件（机械专业） | 垫圈 | 物资名称：组合密封垫，规格型号：M10组合密封垫，钢制耐油。 |  | 个 | 100 | 西部修试公司2026-2027年南宁蓄能电厂生产设备检修及日常维修 | 2027-01-31 08:00 | 请提供图纸，尺寸，材质 | 已在其他澄清文件中回复
5 | 标包2 | 备品备件（机械专业） | V型密封圈 | 物资名称：蝶阀接力器V型密封圈；规格型号：详见图纸ф650V型密封圈 |  | 只 | 6 | 西部修试公司2026-2027年天厂生产设备检修及日常维修 | 2027-01-31 08:00 | 请提供图纸，外径，内径，组合层数，材质 | 已在其他澄清文件中回复
6 | 标包2 | 备品备件（机械专业） | V型密封圈 | 物资名称：V型压环；规格型号：DN650 |  | 只 | 2 | 西部修试公司2026-2027年天厂生产设备检修及日常维修 | 2027-01-31 08:00 | 请提供图纸，外径，内径，组合层数，材质 | 已在其他澄清文件中回复
7 | 标包2 | 备品备件（机械专业） | V型密封圈 | 物资名称：V型密封环；规格型号：DN650 |  | 只 | 8 | 西部修试公司2026-2027年天厂生产设备检修及日常维修 | 2027-01-31 08:00 | 请提供图纸，外径，内径，组合层数，材质 | 已在其他澄清文件中回复
8 | 标包2 | 备品备件（机械专业） | V型密封圈 | 物资名称：V型支承环；规格型号：DN650 |  | 只 | 2 | 西部修试公司2026-2027年天厂生产设备检修及日常维修 | 2027-01-31 08:00 | 请提供图纸，外径，内径，组合层数，材质 | 已在其他澄清文件中回复
9 | 标包2 | 备品备件（机械专业） | 组合密封 | 物资名称：组合密封垫圈，规格型号：M24组合密封垫，钢制耐油 |  | 个 | 100 | 西部修试公司2026-2027年南宁蓄能电厂生产设备检修及日常维修 | 2027-01-31 08:00 | 需要提供内径、外径、厚度、材质和名称等信息，型号无法看出具体产品（10.9） | 已在其他澄清文件中回复
10 | 标包2 | 备品备件（机械专业） | 组合密封 | 物资名称：组合密封垫圈，规格型号：M28组合密封垫，钢制耐油 |  | 个 | 100 | 西部修试公司2026-2027年南宁蓄能电厂生产设备检修及日常维修 | 2027-01-31 08:00 | 需要提供内径、外径、厚度、材质和名称等信息，型号无法看出具体产品（10.9） | 已在其他澄清文件中回复
11 | 标包2 | 备品备件（机械专业） | 组合密封 | 物资名称：组合密封垫圈，规格型号：M30组合密封垫，钢制耐油 |  | 个 | 100 | 西部修试公司2026-2027年南宁蓄能电厂生产设备检修及日常维修 | 2027-01-31 08:00 | 需要提供内径、外径、厚度、材质和名称等信息，型号无法看出具体产品（10.9） | 已在其他澄清文件中回复
12 | 标包2 | 备品备件（机械专业） | 组合密封 | 物资名称：组合密封垫圈，规格型号：M36组合密封垫，钢制耐油 |  | 个 | 100 | 西部修试公司2026-2027年南宁蓄能电厂生产设备检修及日常维修 | 2027-01-31 08:00 | 需要提供内径、外径、厚度、材质和名称等信息，型号无法看出具体产品（10.9） | 已在其他澄清文件中回复
13 | 标包2 | 备品备件（机械专业） | 组合密封 | 物资名称：组合密封垫圈，规格型号：M48组合密封垫，钢制耐油 |  | 个 | 100 | 西部修试公司2026-2027年南宁蓄能电厂生产设备检修及日常维修 | 2027-01-31 08:00 | 需要提供内径、外径、厚度、材质和名称等信息，型号无法看出具体产品（10.9） | 已在其他澄清文件中回复
14 | 标包2 | 备品备件（机械专业） | 推力轴承冷却器 | 物资名称：下导及推力轴承冷却器；规格型号：阿法拉伐板式换热器 T15-BFS | 指定品牌：阿法拉伐 | 台 | 1 | 2026-2050宁储周转仓B类备品备件储备项目 | 2027-04-30 08:00 | 需要提供设备序列号,散热片数量及设备铭牌. | 已在其他澄清文件中回复
15 | 标包2 | 备品备件（机械专业） | 水导轴承冷却器 | 物资名称：水导轴承冷却器；规格型号：阿法拉伐板式换热器 T10-BFD | 指定品牌：阿法拉伐 | 台 | 1 | 2026-2050宁储周转仓B类备品备件储备项目 | 2027-04-30 08:00 | 需要提供设备序列号,散热片数量及设备铭牌. | 已在其他澄清文件中回复
16 | 标包2 | 备品备件（机械专业） | 换向阀 | 名称：中洞充气压水系统两位四通先导式换向阀；规格型号：4WEH16HD7X/OF6EG24N9ETK4QMABG24；专业：机械；指定品牌：Rexroth | / | 个 | 2 | 广东惠州中洞抽水蓄能电站 | 2027-06-30 08:00 | 需要产品铭牌 | 已在其他澄清文件中回复
17 | 标包3 | 备品备件（电一专业） | 分闸电磁阀 | 指定品牌型号：适用于ABB HMB-4.5型机构 |  | 个 | 1 | 2023-2050天生桥周转仓C类备品备件储备项目 | 2027-02-28 08:00:00 | 请提供二次图，以便准确找到对应配件的物料号 | 无二次图，可联系原厂家，按规格型号要求进行采购 厂家联系人：蔡培浪15919198552
18 | 标包3 | 备品备件（电一专业） | 合闸电磁阀 | 指定品牌型号：适用于ABB HMB-4.5型机构 |  | 个 | 1 | 2023-2050天生桥周转仓C类备品备件储备项目 | 2027-02-28 08:00:00 | 请提供二次图，以便准确找到对应配件的物料号 | 无二次图，可联系原厂家，按规格型号要求进行采购 厂家联系人：蔡培浪15919198552
19 | 标包3 | 备品备件（电一专业） | 储能电机 | 指定品牌型号：适用于ABB HMB-4.5型机构 |  | 台 | 1 | 2023-2050天生桥周转仓C类备品备件储备项目 | 2027-02-28 08:00:00 | 请提供二次图，以便准确找到对应配件的物料号 | 无二次图，可联系原厂家，按规格型号要求进行采购 厂家联系人：蔡培浪15919198552
20 | 标包3 | 备品备件（电一专业） | 励磁系统交流侧进线开关 | 物资名称：励磁系统交流侧进线开关；指定品牌：ABB， E3H/E MS-2500A/1000V, 3P | 适用专用类别（十七）开关 | 个 | 1 | 2026-2050宁储周转仓B类备品备件储备项目 | 2027-03-31 00:00:00 | 请提供二次图，以便准确找到对应配件的物料号 | 已在其他澄清文件中回复
21 | 标包3 | 备品备件（电一专业） | 发电机断路器转换开关 | 物资名称：发电机出口开关操作机构辅助开关； 指定品牌：ABB，HECPS-3S (HECS-100L)出口开关配套 | 适用专用类别（四十五）其他物资 | 个 | 1 | 2026-2050宁储周转仓B类备品备件储备项目 | 2027-03-31 00:00:00 | 请提供二次图，以便准确找到对应配件的物料号 | 已在其他澄清文件中回复
22 | 标包3 | 备品备件（电一专业） | 发电机断路器操作机构 | 物资名称：出口开关操作连杆；指定品牌：ABB，HECPS-3S (HECS-100L)出口开关配套。 | 适用专用类别（四十五）其他物资 | 个 | 1 | 2026-2050宁储周转仓B类备品备件储备项目 | 2027-03-31 00:00:00 | 请提供二次图，以便准确找到对应配件的物料号 | 已在其他澄清文件中回复
23 | 标包3 | 备品备件（电一专业） | 发电机断路器转换开关 | 物资名称：发电机出口开关弹簧行程开关 ；指定品牌：ABB，HECPS-3S (HECS-100L)出口开关配套 | 适用专用类别（四十五）其他物资 | 个 | 1 | 2026-2050宁储周转仓B类备品备件储备项目 | 2027-03-31 00:00:00 | 请提供二次图，以便准确找到对应配件的物料号 | 已在其他澄清文件中回复
24 | 标包3 | 备品备件（电一专业） | 发电机断路器转换开关 | 物资名称：发电机出口开关储能电机 ；指定品牌：ABB，HECPS-3S (HECS-100L)出口开关配套 | 适用专用类别（四十五）其他物资 | 个 | 1 | 2026-2050宁储周转仓B类备品备件储备项目 | 2027-03-31 00:00:00 | 请提供二次图，以便准确找到对应配件的物料号 | 已在其他澄清文件中回复
25 | 标包3 | 备品备件（电一专业） | 发电机断路器转换开关 | 物资名称：电制动开关弹簧行程开关 ；指定品牌：ABB，HVR-EBCB电气制动开关配套 | 适用专用类别（四十五）其他物资 | 个 | 1 | 2026-2050宁储周转仓B类备品备件储备项目 | 2027-03-31 00:00:00 | 请提供二次图，以便准确找到对应配件的物料号 | 已在其他澄清文件中回复
26 | 标包3 | 备品备件（电一专业） | 发电机断路器转换开关 | 物资名称：电制动开关操作机构辅助开关 指定品牌：ABB，HVR-EBCB电气制动开关配套 | 适用专用类别（四十五）其他物资 | 个 | 1 | 2026-2050宁储周转仓B类备品备件储备项目 | 2027-03-31 00:00:00 | 请提供二次图，以便准确找到对应配件的物料号 | 已在其他澄清文件中回复
27 | 标包4 | 备品备件（电二、自动化专业） | 阀冷系统配件，模拟量输入模块 | 物资名称:PLC DI/DO模块, 品牌:西门子（中国）有限公司, 规格型号:【S7-300数字量输入模块，规格型号：6ES7-321-1BH02-0AA0】 |  | 个 | 1 | 2023-2050天生桥周转仓C类备品备件储备项目 | 2026-12-31 08:00:00 | 原设备已经停产，市面上无法找到原型号产品，如果要升级替代，需要升级更换对应的整套系统，以适应控制需求。 | 可接受全新未开封的同系列该型号的升级迭代型号库存，不接受二手及翻新件。
28 | 标包4 | 备品备件（电二、自动化专业） | 阀冷系统配件，中央控制器CPU | 物资名称:PLC CPU模块, 品牌:西门子（中国）有限公司, 规格型号:【PLC CPU模块 停产升级型号6ES7317-2AK14-0AB0；全新，原装进口，并出具证明文件，不接受翻新件；若该型号已停产，可提供该型号的升级迭代型号。 |  | 个 | 1 | 2023-2050天生桥周转仓C类备品备件储备项目 | 2026-12-31 08:00:00 | 原设备已经停产，市面上无法找到原型号产品，如果要升级替代，需要升级更换对应的整套系统，以适应控制需求。 | 可接受全新未开封的同系列该型号的升级迭代型号库存，不接受二手及翻新件。
29 | 标包4 | 备品备件（电二、自动化专业） | 阀冷系统配件，总线接口 | 物资名称:ET200S接口模块, 品牌:西门子（中国）有限公司, 规格型号:【PLC 接口模块，规格型号：ET200S，6ES7151-1AA02-0AB0；全新，原装进口，并出具证明文件，不接受翻新件；若该型号已停产，可提供该型号的升级迭代型号 |  | 个 | 1 | 2023-2050天生桥周转仓C类备品备件储备项目 | 2026-12-31 08:00:00 | 原设备已经停产，市面上无法找到原型号产品，如果要升级替代，需要升级更换对应的整套系统，以适应控制需求。 | 可接受全新未开封的同系列该型号的升级迭代型号库存，不接受二手及翻新件。
30 | 标包4 | 备品备件（电二、自动化专业） | 阀冷系统配件，模拟量输出模块 | 物资名称:PLC AI/AO模块, 品牌:西门子（中国）有限公司, 规格型号:【PLC AI/AO模块，规格型号：6ES7132-4MB02-0AB0】 |  | 个 | 1 | 2023-2050天生桥周转仓C类备品备件储备项目 | 2026-12-31 08:00:00 | 原设备已经停产，市面上无法找到原型号产品，如果要升级替代，需要升级更换对应的整套系统，以适应控制需求。 | 可接受全新未开封的同系列该型号的升级迭代型号库存，不接受二手及翻新件。
31 | 标包4 | 备品备件（电二、自动化专业） | 阀冷系统配件，模拟量输出模块 | 物资名称:PLC AI/AO模块, 品牌:西门子（中国）有限公司, 规格型号:【SIMATIC S7-1200，SM 1231，AI4×16位,规格型号：6ES7 231-5ND32-0XB0】 |  | 个 | 1 | 2023-2050天生桥周转仓C类备品备件储备项目 | 2026-12-31 08:00:00 | 原设备已经停产，市面上无法找到原型号产品，如果要升级替代，需要升级更换对应的整套系统，以适应控制需求。 | 可接受全新未开封的同系列该型号的升级迭代型号库存，不接受二手及翻新件。
32 | 标包4 | 备品备件（电二、自动化专业） | ATS开关切换控制器 | 物资名称:自动电源切换装置, 品牌:西门子（中国）有限公司, 规格型号:【自动电源切换装置，规格型号：WATSNA-160/160*3CBR-X+F；F NSX 脉冲DC24V OF1+SD1】 |  | 个 | 1 | 2023-2050天生桥周转仓C类备品备件储备项目 | 2026-12-31 08:00:00 | 原设备已经停产，市面上无法找到原型号产品，如果要升级替代，需要升级更换对应的整套系统，以适应控制需求。 | 可接受全新未开封的同系列该型号的升级迭代型号库存，不接受二手及翻新件。
33 | 标包4 | 备品备件（电二、自动化专业） | 阀冷系统配件，变频器 | 物资名称:低压变频器, 品牌:西门子（中国）有限公司, 规格型号:【西门子MM440系列变频器，规格型号：6SE6440-2UD41-6GA1或该型号的替代升级型，但需与原型号在规格尺寸上基本一致。成套设备应包含该型变频器的控制面板等附属设备，包含现场安装指导、安装后的调试等技术服务 | 物资名称:低压变频器, 品牌:西门子（中国）有限公司, 规格型号:【西门子MM440系列变频器，规格型号：6SE6440-2UD41-6GA1或该型号的替代升级型，成套设备应包含该型变频器的控制面板等附属设备 ；Input：380V-480V ±10%，3AC，395A,47.63HZ；Output：0-Ingput V,3AC 302A（370A VT），0.650HZ；Motor：160kW（200kW VT）；包含现场安装指导、安装后的调试等技术服务。可提供该型号的升级型号，但需与原型号在规格尺寸上基本一致】 | 个 | 1 | 2023-2050鲁布革周转仓C类备品备件储备项目 | 2026-12-31 08:00:00 | 原设备已经停产，市面上无法找到原型号产品，如果要升级替代，需要升级更换对应的整套系统，以适应控制需求。 | 可接受全新未开封的同系列该型号的升级迭代型号库存，不接受二手及翻新件。
34 | 标包4 | 备品备件（电二、自动化专业） | PLC DI/DO模块 | 物资名称：PLC DI/DO模块 规格型号：6ES7522-1BR01-0AB0 专业：自动化 品牌：西门子 |  | 块 | 1 | 2026-2050宁储周转仓C类备品备件储备项目 | 2026-12-31 08:00:00 | 原设备已经停产，市面上无法找到原型号产品，如果要升级替代，需要升级更换对应的整套系统，以适应控制需求。 | 可接受全新未开封的同系列该型号的升级迭代型号库存，不接受二手及翻新件。
35 | 标包4 | 备品备件（电二、自动化专业） | 接触器 | 品牌:ABB 规格型号:AF30-30-10-13+2a2b | 专用类别（三十九）继电器 | 只 | 1 | 2023-2050鲁布革周转仓B类备品备件储备项目 | 2026-12-31 08:00:00 | 请提供二次图，以便准确找到对应配件的物料号
36 | 标包4 | 备品备件（电二、自动化专业） | 三相交流热继电器 | 品牌:ABB 规格型号:TA25DU11 | 专用类别（三十九）继电器 | 个 | 1 | 2023-2050鲁布革周转仓B类备品备件储备项目 | 2026-12-31 08:00:00 | 请提供二次图，以便准确找到对应配件的物料号
37 | 标包4 | 备品备件（电二、自动化专业） | 中间继电器 | 品牌:ABB 规格型号:NSL22E DC220V+2a2b | 专用类别（三十九）继电器 | 只 | 1 | 2023-2050鲁布革周转仓B类备品备件储备项目 | 2026-12-31 08:00:00 | 请提供二次图，以便准确找到对应配件的物料号
38 | 标包4 | 备品备件（电二、自动化专业） | 过流继电器 | 品牌:ABB 规格型号:NSL22E DC220V | 专用类别（三十九）继电器 | 只 | 1 | 2023-2050鲁布革周转仓B类备品备件储备项目 | 2026-12-31 08:00:00 | 请提供二次图，以便准确找到对应配件的物料号
39 | 标包4 | 备品备件（电二、自动化专业） | 电压监视继电器 | 品牌：ABB；型号：CM-PAS | 专用类别（三十九）继电器 | 个 | 2 | 2023-2050天生桥周转仓B类备品备件储备项目 | 2026-12-31 08:00:00 | 请提供二次图，以便准确找到对应配件的物料号 | 详见图纸
40 | 标包4 | 备品备件（电二、自动化专业） | 接触式继电器 | 品牌：ABB；型号：NFZ80E-13 100-250V50/60HZ-DC | 专用类别（三十九）继电器 | 只 | 5 | 2023-2050天生桥周转仓B类备品备件储备项目 | 2026-12-31 08:00:00 | 请提供二次图，以便准确找到对应配件的物料号 | 详见图纸
41 | 标包4 | 备品备件（电二、自动化专业） | 接触式继电器 | 品牌：ABB；型号：NFZ44E-13 100-250V50/60HZ-DC | 专用类别（三十九）继电器 | 只 | 5 | 2023-2050天生桥周转仓B类备品备件储备项目 | 2026-12-31 08:00:00 | 请提供二次图，以便准确找到对应配件的物料号 | 详见图纸
42 | 标包4 | 备品备件（电二、自动化专业） | 接触式继电器 | 品牌：ABB；型号：NFZ40E-13 100-250V50/60HZ-DC | 专用类别（三十九）继电器 | 只 | 5 | 2023-2050天生桥周转仓B类备品备件储备项目 | 2026-12-31 08:00:00 | 请提供二次图，以便准确找到对应配件的物料号 | 详见图纸
43 | 标包4 | 备品备件（电二、自动化专业） | 接触式继电器 | 品牌：ABB；型号：NFZ22E-21 24-60V50/60HZ20-60VDC | 专用类别（三十九）继电器 | 只 | 5 | 2023-2050天生桥周转仓B类备品备件储备项目 | 2026-12-31 08:00:00 | 请提供二次图，以便准确找到对应配件的物料号 | 详见图纸
44 | 标包4 | 备品备件（电二、自动化专业） | 接触式继电器 | 品牌：ABB；型号：NFZ22E-13 24-60V50/60HZ20-60VDC | 专用类别（三十九）继电器 | 只 | 5 | 2023-2050天生桥周转仓B类备品备件储备项目 | 2026-12-31 08:00:00 | 请提供二次图，以便准确找到对应配件的物料号 | 详见图纸
45 | 标包4 | 备品备件（电二、自动化专业） | 接触式继电器 | 品牌：ABB；型号：NF22E-13 100-250V50/60HZ-DC | 专用类别（三十九）继电器 | 只 | 2 | 2023-2050天生桥周转仓B类备品备件储备项目 | 2026-12-31 08:00:00 | 请提供二次图，以便准确找到对应配件的物料号 | 详见图纸