## 问题质询
广东电网公司2026年防爆空调（蓄电池室）框架招标澄清答复文件
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 针对：《附件1：防爆空调（蓄电池室）-技术规范书》3.3.1风冷型防爆空调机组详细技术要求不低于以下技术指标：整机防护等级要求，“风冷型防爆空调关键技术参数表要求，整机防护等级≥IP54”。 我司认为： 1） 原理矛盾：防爆空调必须有大面积回风口、送风口，空气要循环流过蒸发器、风机腔体；IP54 防尘要求整机外壳做防尘防护，风口要增加复杂防尘迷宫结构，会带来：风阻大幅上升，风量衰减，制冷量下降；噪声升高；换热效率变差。 2） 经过市场调研，满足整机IP54的防爆制造商不足三家。 综上所述，我司建议整机防护等级≥IPX4。 | 专用技术 | 物资类别 | 防爆空调（蓄电池室） | 已答复 | 正式投标 | 按技术规范书要求执行