- 云南十里阳光发展有限公司2026年人工湖和源清水库水质检测服务采购（零星采购）项目技术规范书

一.项目概要

云南十里阳光发展有限公司（以下简称：“公司”），为做好球场及周围环境监测工作，需对公司内部人工湖和源清水库水源进行水质检测，根据检测情况出具水质检测报告。采购方联系人：谭国梅 联系电话：13888490545。

二.项目技术要求

- 1.技术参数：检测项目包含但不限于以下11项：pH值、总余氯、色度、溶解性总固体、氯化物、氨氮、阴离子表面活性剂、嗅和味、五日生化需氧量、粪大肠菌群、浊度，检测项目不得少于上述清单内容。

- 2.检测标准：所有检测项目须按照现行有效的国家相关标准规范开展采样、实验室分析工作，确保检测方法合规，数据真实、准确、可追溯。

- 3.成果要求：完成全部样品检测后，出具正式检测报告。报告需列明样品信息、检测依据、各项目检测结果、评价说明，加盖检测机构相关资质印章，纸质版与电子版同步提交。

- ​

- 4.其他要求：采样过程规范留存现场记录，原始检测资料完整存档；如检测过程出现异常数据，需及时反馈并复核确认。

- 5.交货时间：自成交通知书发出之日起30个日历天内将检测报告原件送到授检单位。

三.报价方面

报价方式：总价报价（包含税）；

报价明细（可根据项目情况增加内容）：

| 序号 | 服务名称 | 单位（规格） | 数量 | 含税单价 | 税率 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |