## 1-1
标包1-1：百色网区（含新电力）2027年-2028年输配电线路群众护线服务项目报价表
序号 | 单项服务内容 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 报价（元） | 备注
1 | 对百色网区（含新电力区域及广西电网公司注入新电力集团资产）2027-2028年输配电线路群众护线服务。 | km*年 | 1 | 840 |  | 报价低于或等于其对应最高限价为有效报价。
注：有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。

## 2-1
标包2-1为下浮率报价，无分项报价及报价表。投标报价以开标一览表填写内容为准。

## 3-1
标包3-1：百色网区（含新电力）2027-2028年无功电压智能监测管理系统装置维护及数据质量提升技术服务项目报价表
序号 | 服务类别 | 服务项 | 单项服务内容 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 报价（元） | 备注
1 | 数据质量治理与提升服务 | 测点档案规范化梳理 | 对全部电压监测装置及其对应测点档案开展全面规范化梳理。以南方电网公司数据规范为基准，保障准确性、完整性和规范性三大维度。逐一核对装置型号、序列号、通信参数、安装位置等关键信息；按照统一标准对档案格式进行规范化整改，缺失项通过查阅竣工资料、现场勘测等方式补充完整，全部整改完成后进行二次复核确认。 | 项/年 | 1 | 28800 |  | 报价低于或等于其对应最高限价为有效报价。
2 |  | 采集数据完整性校验 | 原始数据采集质量管控作为数据治理的源头基础，专项开展现场硬件抄收数据的核查工作。通过现场实测数据与系统采集数据的比对验证采集数据准确性；分析是否存在持续性偏差或周期性波动等异常特征；逐台核查装置采集周期设置和通信参数配置；形成数据采集完整性评估报告，记录核查方法、比对结果、发现问题及整改建议。 | 项/年 | 1 | 28800
3 |  | 异常数据排查与处置 | 建立合格率数据异常排查与快速处置机制。依托电压监测系统对全网测点合格率进行持续监控，设定合理波动阈值与预警规则，自动识别异常数据并触发告警；对异常数据从装置故障、通信中断、参数配置、装置精度、接线质量、通信干扰等多维度进行成因分析；根据根因分析结果制定针对性整改措施并开展现场整改；形成单点排查处置报告，详细记录异常现象、根因分析、处置措施及恢复验证数据，纳入数据质量管理档案。 | 项/年 | 1 | 28800
4 |  | 数据质量闭环管控 | 建立并严格执行数据质量闭环管控机制，覆盖"发现—处置—复盘—优化"全流程。通过系统自动监控、人工巡检、数据分析等多种手段及时发现问题；按照分级分类原则对发现的问题进行快速响应和有效处置；定期对已处置问题进行复盘分析，评估整改措施的有效性与长效性；对反复出现的问题类型启动专项优化程序，包括完善校验规则、优化告警阈值、开展专题培训、调整巡检策略等，持续完善数据质量保障体系。 | 项/年 | 1 | 28800
5 |  | 数据质量月度复盘 | 建立并严格执行数据质量月度复盘制度。每月编制数据质量分析报告，全面汇总当月数据质量状况；对当月发现的数据质量问题进行分类统计，分析问题类型分布、发生规律和发展趋势；根据分析结果制定针对性优化措施；对实施的优化措施进行效果跟踪，量化评估措施成效，形成持续改进的良性循环。 | 项/年 | 1 | 28800
6 |  | 历史数据补传保障 | 针对终端离线导致的数据缺失问题，建立完善的历史数据补传保障机制。建立终端在线状态实时监测机制，发现终端离线及时告警，快速响应处理；终端恢复在线后协调开展历史数据补传工作，确保离线期间数据完整回补，确保异常情况得到及时处理。 | 项/年 | 1 | 28800
7 |  | 数据治理 | 建立数据溯源与管理机制，对电压监测数据从采集、传输、解析、入库、计算到展示的全环节进行梳理，明确各环节数据处理规则和系统接口，实现数据质量问题快速定位。建立数据变更记录机制，对测点档案变更、参数调整、规则修改等操作全程留痕，确保数据变更可追溯、可审计、可回退。 | 项/年 | 1 | 57600
8 |  | 电压指标提升 | 以电压合格率指标提升为核心目标，采取针对性措施：低电压问题专项排查—针对长期低电压测点分析成因（线路过长、线径过细、负荷过重、无功补偿不足等），编制低电压问题清单和整改建议报告，协助甲方相关部门推进低电压治理；越限数据专项分析-对合格率贡献度低的测点进行重点分析，识别越限时间分布规律和负荷关联特征，判断越限原因是真实电压质量问题还是装置参数设置不当，分类提出整改措施；标杆测点对标分析—筛选数据质量好的标杆测点，分析装置选型、安装位置、通信方式、运维策略等共性特征，形成最佳实践案例推广应用；季节性电压波动预控—结合历史数据总结季节性波动规律，提前调整采集参数和预警阈值，制定季节性预控方案，降低季节性因素对合格率指标的影响。 | 项/年 | 1 | 57600
9 |  | 实测率指标提升 | 实测率是数据质量的基础性指标，直接影响合格率统计的准确性。采取措施确保实测率达到100%：离线装置清零行动—对长期离线装置逐台排查原因，制定一台一策恢复方案，力争短期内将离线装置数量降至最低；通信通道质量提升—定期检测各测点通信通道质量，对信号弱、误码率高、频繁掉线的通道进行优化，必要时重新选点安装；采集策略优化—根据现场通信环境差异化设置采集时段、重试次数、补传间隔等参数，在通信条件较差区域适当调整采集窗口期，提高数据采集成功率；新装置投运管控—新装置安装后进行72小时连续监测，确认数据上传稳定、采集完整后方可纳入正式考核统计，避免因装置初期调试问题影响实测率指标。 | 项/年 | 1 | 57600
10 | 硬件维保服务 | 定期巡视检查 | 采取定期巡视策略，对装置运行状态进行全面评估。检查内容包括：外观检测；功能特性验证；现场运行状况评估；合格率统计分析；通道检查等。 | 项/年 | 1 | 28800
11 |  | 故障定位与解决 | 对网区内所有有问题的电压监测仪进行故障诊断。对故障设备进行现场维护；故障处理完成后进行功能验收和数据验证，确保装置恢复正常运行。 | 项/年 | 1 | 57600
12 |  | 隐患预警与优化建议 | 在巡视过程中细致检查可能存在的隐患，记录故障消缺的实时进展，并提供针对性优化建议。积极协调沟通，主动推动硬件消缺工作。巡视结束后整理现场巡视记录，编制详尽维保报告。 | 项/年 | 1 | 28800
13 |  | 测点合理性评估与优化 | 基于全年电压质量数据和运行经验，对现有测点布局进行评估。识别监测盲区、测点冗余或覆盖不足的区域，提出测点调整优化建议；结合电网拓扑和负荷分布评估测点覆盖有效性，对不合理测点进行调整；结合用户单线图及计量系统负荷数据分析，为电压监测仪安装提供科学的安装参考位置。 | 项/年 | 1 | 28800
14 |  | 设备报废处理 | 协助对已经达到报废标准的电压监测装置进行报废处理。建立覆盖设备运维、评估、报废与档案归档的全生命周期管理流程。对运行年限长、故障率高、维修成本高的装置进行报废评估；协助编制报废申请报告，提供技术依据和数据支撑；按照甲方审批结果协助完成报废设备的下架、清点和处置。 | 项/年 | 1 | 28800
15 |  | 设备更新协助 | 对老旧或离线及损坏不能满足使用要求的设备进行更新。协助进行电压监测仪装置的安装调试及系统内台账信息同步录入更新。新装置安装时提供安装督导、参数配置及档案初始化录入等技术支撑，确保新装置100%接入系统并在线运行。 | 项/年 | 1 | 28800
16 |  | 采集参数核查与优化 | 对全部电压监测装置的采集参数进行核查，包括采集周期、整定值、通信参数等，确保参数配置符合标准要求。根据实际运行情况提出参数优化建议，提升数据采集质量和传输效率。 | 项/年 | 1 | 28800
17 | 技术支持与服务 | 技术培训服务 | 提供系统功能培训，定期进行技术交流。面向运维人员开展系统功能、操作流程、数据查询、报表生成等培训；面向现场人员开展装置安装调试、参数配置、故障排查、日常维护等实操培训；开展数据质量评估方法、异常数据分析、整改措施制定等专项培训。 | 项/年 | 1 | 4800
18 |  | 数据管控 | 对系统中测点进行全面细致的巡检工作，每周及时跟进做好数据管控，确保月合格率达标。每日对全网测点合格率进行监控，及时发现异常波动；每周对合格率数据进行分析，识别趋势性问题和潜在风险；每月编制合格率数据质量报告，汇总分析当月数据质量状况；建立预警机制，对可能不达标的测点提前预警，采取预控措施，确保个别合格率异常数据点不被遗漏、不持续恶化、不拖累全局整体指标。 | 项/年 | 1 | 57600
19 |  | 能源局档案及数据报送 | 针对能源局对上传的需求，进行实时跟踪梳理并对每个监测点的每日数据进行汇总与协助管理，确保全面满足能源局的上报要求。 | 项/年 | 1 | 57600
20 |  | 运维档案建立 | 建立一套完整、规范的运维档案，确保校验报告、运维记录等全部资料完整无缺、分类清晰、查阅便捷。按照设备单元、时间周期、文档类型等维度进行系统分类，包括设备台账、巡检记录、维保报告、故障处理记录、校验报告、培训记录、数据质量报告等。 | 项/年 | 1 | 28800
21 |  | 安装调试协助 | 协助进行电压监测仪装置的安装调试及系统内台账信息同步录入更新。配合进行电压监测仪装置的选点，结合用户单线图及其他辅助资料，通过参考计量系统负荷数据分析，为电压监测仪安装提供科学的安装参考位置。 | 项/年 | 1 | 28800
22 |  | 覆盖率核查 | 针对配变数量及变电站的投入，实时更新覆盖情况，对每季度的上报测点进行覆盖率核查。检查是否达到监测覆盖率要求，识别新增配变未覆盖区域，提出监测点增设建议。 | 项/年 | 1 | 28800
23 |  | 电压监测装置校验 | 检查电压监测装置是否进行周期性校验，是否有校验标签，检验项目是否符合要求；统计电压监测仪校验日期与当前时间间隔超过50000小时数量；协助对超期的电压监测装置进行校验。 | 项/年 | 1 | 28800
合计金额（元） | [5 empty] | 811200
注： 1、有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。 2、投标文件制作客户端中的“开标一览表”请填写报价合计金额，此金额将作为价格分计算依据。 3、投标（响应）报价有算术错误及其他错误的，评标委员会（采购工作组）按招标（采购）文件修正原则要求投标人（供应商）对投 标（响应）报价进行修正，并要求投标人（供应商）书面澄清确认。投标人（供应商）拒不澄清确认的，评标委员会（采购工作组）应当否决其投标（报价）。具体 修正原则详见招标（采购）文件“评标办法-评标程序-初步评审”（“评审办法-详细评审标准和程序-评审价格确定”）。

## 4-1
标包4-1：百色网区（含新电力）2027-2028年无功电压智能监测管理系统装置维护及数据质量提升技术服务项目报价表
序号 | 车型 | 车辆规格 | 单项服务内容 | 单位 | 最高限价（元） | 报价（元） | 备注
1 | 货车（短途） | 2t及以下（额定载重） | 运输里程≤100公里，按元/公里报价。运距不足30公里，按30公里计算。配送特殊要求物资，需按防尘、防水、防剧烈震动等运输要求配置相关车辆。每次作业自配置1名司机，2名搬运人员，其中1人为专责安全员。 | 公里 | 20 |  | 报价低于或等于其对应最高限价为有效报价。
2 |  | 3-8t（额定载重） |  | 公里 | 35
3 |  | 9-15t（额定载重） |  | 公里 | 40
4 |  | 16-30t（额定载重） |  | 公里 | 43
5 | 货车（中长途） | 2t及以下（额定载重） | 100公里以上，按元/公里报价。配送特殊要求物资，需按防尘、防水、防剧烈震动等运输要求配置相关车辆。每次作业自配置1名司机，2名搬运人员，其中1人为专责安全员。 | 公里 | 20
6 |  | 3-8t（额定载重） |  | 公里 | 24
7 |  | 9-15t（额定载重） |  | 公里 | 30
8 |  | 16-30t（额定载重） |  | 公里 | 35
9 | 吊车 | 16t及以下(额定起重) | 按台班报价，不足4小时按0.5个台班计，每8小时计一个台班。每次作业自配置1名司机，2名起吊人员（兼搬运工作），其中1人为专责安全员。 | 台班 | 1800
10 |  | 25t(额定起重) |  | 台班 | 2200
11 |  | 35t(额定起重) |  | 台班 | 3200
12 |  | 50t(额定起重) |  | 台班 | 4500
13 |  | 60t(额定起重) |  | 台班 | 5200
14 |  | 75t(额定起重) |  | 台班 | 5700
15 | 随车吊 | 12t及以下（额定载重） | 定点作业，按台班报价，不足4小时按0.5个台班计,每8小时计一个台班。每次作业自行配置1名司机（含汽车及吊机），配2名起吊辅助人员（兼搬运工作），其中1人为专责安全员。 | 台班 | 2000
16 |  | 12t及以下（额定载重） | 运输作业，按公里报价，运距不足60公里，按60公里计算。每次作业自行配置1名司机（含汽车及吊机），配2名起吊辅助人员（兼搬运工作），其中1人为专责安全员。 | 公里 | 30
17 | 叉车 | 3.5t及以下(额定载重) | 定点作业，按台班报价，不足4小时按0.5个台班计,每8小时计一个台班。每次作业自行配置1名司机，配置1人为专责安全员。 | 台班 | 1300
18 |  | 4-5t(额定载重) |  | 台班 | 1400
19 |  | 6-10t(额定载重) |  | 台班 | 1500
20 | 挖掘机 | (5-13t)小型，行走履带，通用型 | 按台班报价，不足4小时按0.5个台班计，每8小时计一个台班，含往返拖车费，运距30公里及以内。每次作业自配置1名司机，配置1人为专责安全员。 | 台班 | 2800
21 |  | (5-13t)小型，行走履带，通用型 | 按台班报价，不足4小时按0.5个台班计，每8小时计一个台班，含往返拖车费，运距30公里以上。每次作业自配置1名司机，配置1人为专责安全员。 | 台班 | 3300
22 |  | (13-30t)中型，行走履带，通用型 | 按台班报价，不足4小时按0.5个台班计，每8小时计一个台班，含往返拖车费，运距30公里及以内。每次作业自配置1名司机，配置1人为专责安全员。 | 台班 | 3500
23 |  | (13-30t)中型，行走履带，通用型 | 按台班报价，不足4小时按0.5个台班计，每8小时计一个台班，含往返拖车费，运距30公里以上。每次作业自配置1名司机，配置1人为专责安全员。 | 台班 | 3800
24 | 高空作业车 | 12米-18米（作业高度） | 按台班报价，不足4小时按0.5个台班计，每8小时计一个台班。每次作业自配置1名司机。 | 台班 | 1500
25 |  | 21米-29米（作业高度） |  | 台班 | 2000
合计金额（元） |  |  |  |  | 45977
注： 1、有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。 2、投标文件制作客户端中的“开标一览表”请填写报价合计金额，此金额将作为价格分计算依据。 3、投标（响应）报价有算术错误及其他错误的，评标委员会（采购工作组）按招标（采购）文件修正原则要求投标人（供应商）对投 标（响应）报价进行修正，并要求投标人（供应商）书面澄清确认。投标人（供应商）拒不澄清确认的，评标委员会（采购工作组）应当否决其投标（报价）。具体 修正原则详见招标（采购）文件“评标办法-评标程序-初步评审”（“评审办法-详细评审标准和程序-评审价格确定”）。

## 5-1
标包5-1：百色网区（含新电力）2027-2028年特种设备及特种车辆（除高位车、发电车及带电作业车外）维保及维修服务项目报价表
序号 | 车型 | 维护内容 | 单项服务内容 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 报价（元） | 备注
1 | 起重车 | 机械系统维护 | 主副卷扬机保养 | 项 | 1 | 500 |  | 报价低于或等于其对应最高限价为有效报价。
2 |  |  | 检修转台回转支撑间隙 | 项 | 1 | 300
3 |  |  | 主副卷扬钢丝绳保养 | 项 | 1 | 300
4 |  |  | 检修各个连接销轴 | 项 | 1 | 250
5 |  |  | 回转减速机保养 | 项 | 1 | 250
6 |  |  | 回转支承润滑 | 项 | 1 | 200
7 |  |  | 伸缩吊臂检查保养 | 项 | 1 | 150
8 |  |  | 滑轮检查保养 | 项 | 1 | 200
9 |  |  | 主副吊钩检查保养 | 项 | 1 | 200
10 |  |  | 支腿检查保养 | 项 | 1 | 250
11 |  | 液压系统维护 | 检查液压油油量 | 项 | 1 | 200
12 |  |  | 检查液压油油质 | 项 | 1 | 200
13 |  |  | 检修各油管接头 | 项 | 1 | 150
14 |  |  | 检修液压锁 | 项 | 1 | 200
15 |  |  | 检修平衡阀 | 项 | 1 | 300
16 |  |  | 检修齿轮泵 | 项 | 1 | 300
17 |  |  | 测试溢流压力 | 项 | 1 | 200
18 |  |  | 测试正常压力 | 项 | 1 | 200
19 |  |  | 检查各个油缸是否漏油 | 项 | 1 | 150
20 |  | 电器系统维护 | 检查灯光照明 | 项 | 1 | 100
21 |  |  | 检查急停装置 | 项 | 1 | 150
22 |  |  | 检修上下车互锁装置 | 项 | 1 | 150
23 |  |  | 检修高度限位装置 | 项 | 1 | 200
24 |  |  | 检修警示装置 | 项 | 1 | 100
25 |  |  | 检修电器接头 | 项 | 1 | 100
26 |  |  | 整车线路检查保养 | 项 | 1 | 300
27 |  |  | 力矩限制器检测 | 项 | 1 | 350
28 |  |  | 控制器数据检测 | 项 | 1 | 500
29 |  | 其他（车辆外观）检查 | 其他（车辆外观） | 项 | 1 | 400
30 |  | 配件更换 | 发动机滤芯 | 个 | 1 | 2500
31 |  |  | 溢流阀 | 件 | 1 | 2100
32 |  |  | 油门加速泵 | 件 | 1 | 1500
33 |  |  | 双向液压锁 | 件 | 1 | 1200
34 |  |  | 支脚 | 件 | 1 | 1000
35 |  |  | 支腿滑块 | 件 | 1 | 1600
36 |  |  | 水平油缸密封 | 件 | 1 | 1300
37 |  |  | 垂直油缸密封 | 套 | 1 | 2300
38 |  |  | 中心回转体密封 | 套 | 1 | 2000
39 |  |  | 中心回转体配管 | 条 | 1 | 950
40 |  |  | 上车多路阀配管 | 条 | 1 | 1000
41 |  |  | 调压阀 | 件 | 1 | 3950
42 |  |  | 吊钩滑轮 | 件 | 1 | 900
43 |  |  | 伸臂滑轮 | 件 | 1 | 4000
44 |  |  | 缩臂滑轮 | 件 | 1 | 3800
45 |  |  | 卷扬减速机齿轮油 | 壶 | 1 | 1350
46 |  |  | 卷扬机密封件 | 套 | 1 | 1500
47 |  |  | 吊钩总成 | 件 | 1 | 5000
48 |  |  | 吊钩保险板 | 件 | 1 | 500
49 |  |  | 变幅平衡阀 | 件 | 1 | 6500
50 |  |  | 卷扬平衡阀 | 件 | 1 | 8500
51 |  |  | 卷扬制动片 | 片 | 1 | 980
52 |  |  | 卷扬制动油缸 | 件 | 1 | 1500
53 |  |  | 卷扬钢丝绳 | 副 | 1 | 6500
54 |  |  | 压绳装置 | 件 | 1 | 2500
55 |  |  | 伸缩平衡阀 | 件 | 1 | 4700
56 |  |  | 伸缩油缸销 | 件 | 1 | 2600
57 |  |  | 滚轮 | 件 | 1 | 4200
58 |  |  | 液压油 | 公斤 | 1 | 75
59 |  |  | 液压油滤芯 | 件 | 1 | 950
60 |  |  | 液压油液位计 | 件 | 1 | 1000
61 |  |  | 散热器风扇 | 件 | 1 | 1000
62 |  |  | 取力器 | 个 | 1 | 4500
63 |  |  | 取力器操作杆 | 件 | 1 | 750
64 | 行吊 | 电气部分维护 | 限位开关功能检查 | 项 | 1 | 100
65 |  |  | 安全开关检查 | 项 | 1 | 50
66 |  |  | 受电器检查 | 项 | 1 | 50
67 |  |  | 电控柜元器件功能检查 | 项 | 1 | 150
68 |  |  | 电阻器检查 | 项 | 1 | 150
69 |  |  | 电缆检查 | 项 | 1 | 100
70 |  |  | 控制器功能检查 | 项 | 1 | 100
71 |  |  | 遥控器检查 | 项 | 1 | 150
72 |  | 运行部分维护 | 减速箱功能检查 | 项 | 1 | 200
73 |  |  | 车轮检查及润滑 | 项 | 1 | 300
74 |  |  | 制动器检查 | 项 | 1 | 150
75 |  |  | 制动轮检查 | 项 | 1 | 50
76 |  |  | 联轴器检查 | 项 | 1 | 50
77 |  | 起升部分维护 | 吊钩（组）检查 | 项 | 1 | 150
78 |  |  | 减速箱功能检查 | 项 | 1 | 300
79 |  |  | 卷筒功能检查 | 项 | 1 | 600
80 |  |  | 钢丝绳检查 | 项 | 1 | 250
81 |  |  | 制动器检查 | 项 | 1 | 150
82 |  |  | 制动轮检查 | 项 | 1 | 50
83 |  |  | 联轴器检查 | 项 | 1 | 50
84 |  | 电机维护 | 电机绝缘电阻，地脚固定螺栓检查 | 项 | 1 | 150
85 |  |  | 查碳刷、集电环检查 | 项 | 1 | 150
86 |  | 连接螺栓维护 | 连接螺栓检查 | 项 | 1 | 150
87 |  | 滑触线维护 | 滑线接触面检查 | 项 | 1 | 200
88 |  |  | 接头螺钉检查 | 项 | 1 | 200
89 |  | 轨道维护 | 直线度、高低差、轨距检查 | 项 | 1 | 750
90 |  |  | 轨道接头，轨道压板检查 | 项 | 1 | 250
91 |  | 主梁维护 | 主梁的上拱度检查 | 项 | 1 | 1000
92 |  | 配件更换 | 声光报警器 | 套 | 1 | 800
93 |  |  | 集电器 | 套 | 1 | 500
94 |  |  | 吊钩总成 | 件 | 1 | 5200
95 |  |  | 制动闸瓦 | 件 | 1 | 500
96 |  |  | 大车驱动装置 | 台 | 1 | 8800
97 |  |  | 小车驱动装置 | 台 | 1 | 5500
98 |  |  | 钢丝绳 | 付 | 1 | 6600
99 |  |  | 遥控器 | 套 | 1 | 1200
100 |  |  | 超载限制器 | 个 | 1 | 1500
101 | 叉车（堆垛车） | 叉车维保服务 | 叉车(型号HD30E)更换发动机机油和机油滤芯，更换空气滤芯，更换柴油滤芯，升降机构润滑、更换更换控制阀、检验费等（平果基地仓库） | 台 | 1 | 8600
102 |  |  | 叉车(型号CPD35)检查蓄电池、添加电解液，升降机构保养、更换蓄电池、检验费等（百色物流仓库） | 台 | 1 | 54500
103 |  |  | 叉车(型号FD50T)更换发动机机油和机油滤芯，更换空气滤芯，更换柴油滤芯，升降机构润滑、检验费等（隆林城西仓库） | 台 | 1 | 5600
104 |  |  | 蓄电池平衡重式叉车（CPD35-AZ3）：更换蓄电池，检查蓄电池、添加电解液，升降机构保养、更换后轮胎、检验费等(百色田阳供电局) | 台 | 1 | 56000
105 |  |  | 叉车(型号CPD35))检查蓄电池、添加电解液，升降机构保养、检验费等（百色平果供电局仓库） | 台 | 1 | 4500
106 |  |  | 蓄电池平衡重式叉车（CPD35）：检查蓄电池、添加电解液，升降机构保养、动力装置保养、检验费等（靖西城东仓库） | 台 | 1 | 4500
107 |  |  | 蓄电池平衡重式叉车（CPD35）：检查蓄电池、添加电解液，升降机构保养、动力装置保养、检验费等（德保仓库） | 台 | 1 | 4500
108 |  | 托盘堆垛车维保 | 托盘堆垛车(型号CDD16)检查蓄电池、添加电解液，升降机构保养、更换蓄电池、检验费等（百色物流仓库） | 台 | 1 | 2800
109 |  |  | 托盘堆垛车(型号CDD16)检查蓄电池、添加电解液，升降机构保养、检验费等（平果基地仓库） | 台 | 1 | 2800
110 |  |  | 托盘堆垛车(型号HP1035)检查蓄电池、添加电解液，升降机构保养、检验费等（隆林城西仓库） | 台 | 1 | 2800
合计金额（元） | [5 empty] | 274755
注： 1、有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。 2、投标文件制作客户端中的“开标一览表”请填写报价合计金额，此金额将作为价格分计算依据。 3、投标（响应）报价有算术错误及其他错误的，评标委员会（采购工作组）按招标（采购）文件修正原则要求投标人（供应商）对投 标（响应）报价进行修正，并要求投标人（供应商）书面澄清确认。投标人（供应商）拒不澄清确认的，评标委员会（采购工作组）应当否决其投标（报价）。具体 修正原则详见招标（采购）文件“评标办法-评标程序-初步评审”（“评审办法-详细评审标准和程序-评审价格确定”）。

## 6-1
标包6-1：百色网区（含新电力）2027-2028年生产性劳务服务项目报价表
序号 | 单项服务内容 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 报价（元） | 备注
1 | 百色网区（含新电力）2027-2028年生产性劳务服务项目工作 | 天 | 1 | 300 |  | 报价低于或等于其对应最高限价为有效报价。
注：有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。

## 7-1
标包7-1：百色田阳供电局2027-2029年车辆维修及保养项目报价表
序号 | 单项服务内容 | 下浮率报价（%） | 备注
1 | 工时费 |  | 下浮率报价大于或等于0为有效报价。
2 | 配件费 |  | 下浮率报价大于或等于0为有效报价。
下浮率合计报价（%）
注： 1、有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。 2、投标文件制作客户端中的“开标一览表”请填写下浮率合计报价的数值（不需要加上百分号或者换算小数点），该数值为价格分计算依据。 3、投标（响应）报价有算术错误及其他错误的，评标委员会（采购工作组）按招标（采购）文件修正原则要求投标人（供应商）对投 标（响应）报价进行修正，并要求投标人（供应商）书面澄清确认。投标人（供应商）拒不澄清确认的，评标委员会（采购工作组）应当否决其投标（报价）。具体 修正原则详见招标（采购）文件“评标办法-评标程序-初步评审”（“评审办法-详细评审标准和程序-评审价格确定”）。 4、本表“下浮率合计”仅用于计算价格分，不作为结算金额的承诺。 5、本项目据实结算，维修费结算金额=工时费结算价+零配件费结算价。 6、工时费结算价=（中标工时费单价*（1-中标工时费单价下浮率%））*量化工时数。 7、零配件费结算价=零配件最高限价*（1-中标配件费下浮率）。

## 7-2
标包7-2：百色田东供电局2027-2029年车辆维修及保养项目报价表
序号 | 单项服务内容 | 下浮率报价（%） | 备注
1 | 工时费 |  | 下浮率报价大于或等于0为有效报价。
2 | 配件费 |  | 下浮率报价大于或等于0为有效报价。
下浮率合计报价（%）
注： 1、有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。 2、投标文件制作客户端中的“开标一览表”请填写下浮率合计报价的数值（不需要加上百分号或者换算小数点），该数值为价格分计算依据。 3、投标（响应）报价有算术错误及其他错误的，评标委员会（采购工作组）按招标（采购）文件修正原则要求投标人（供应商）对投 标（响应）报价进行修正，并要求投标人（供应商）书面澄清确认。投标人（供应商）拒不澄清确认的，评标委员会（采购工作组）应当否决其投标（报价）。具体 修正原则详见招标（采购）文件“评标办法-评标程序-初步评审”（“评审办法-详细评审标准和程序-评审价格确定”）。 4、本表“下浮率合计”仅用于计算价格分，不作为结算金额的承诺。 5、本项目据实结算，维修费结算金额=工时费结算价+零配件费结算价。 6、工时费结算价=（中标工时费单价*（1-中标工时费单价下浮率%））*量化工时数。 7、零配件费结算价=零配件最高限价*（1-中标配件费下浮率）。

## 7-3
标包7-4：新电力集团靖西供电公司2027-2029年车辆维修及保养项目报价表
序号 | 单项服务内容 | 下浮率报价（%） | 备注
1 | 工时费 |  | 下浮率报价大于或等于0为有效报价。
2 | 配件费 |  | 下浮率报价大于或等于0为有效报价。
下浮率合计报价（%）
注： 1、有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。 2、投标文件制作客户端中的“开标一览表”请填写下浮率合计报价的数值（不需要加上百分号或者换算小数点），该数值为价格分计算依据。 3、投标（响应）报价有算术错误及其他错误的，评标委员会（采购工作组）按招标（采购）文件修正原则要求投标人（供应商）对投 标（响应）报价进行修正，并要求投标人（供应商）书面澄清确认。投标人（供应商）拒不澄清确认的，评标委员会（采购工作组）应当否决其投标（报价）。具体 修正原则详见招标（采购）文件“评标办法-评标程序-初步评审”（“评审办法-详细评审标准和程序-评审价格确定”）。 4、本表“下浮率合计”仅用于计算价格分，不作为结算金额的承诺。 5、本项目据实结算，维修费结算金额=工时费结算价+零配件费结算价。 6、工时费结算价=（中标工时费单价*（1-中标工时费单价下浮率%））*量化工时数。 7、零配件费结算价=零配件最高限价*（1-中标配件费下浮率）。

## 7-4
标包7-5：新电力集团德保供电公司2027-2029年汽车修理及保养项目报价表
序号 | 单项服务内容 | 下浮率报价（%） | 备注
1 | 工时费 |  | 下浮率报价大于或等于0为有效报价。
2 | 配件费 |  | 下浮率报价大于或等于0为有效报价。
下浮率合计报价（%）
注： 1、有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。 2、投标文件制作客户端中的“开标一览表”请填写下浮率合计报价的数值（不需要加上百分号或者换算小数点），该数值为价格分计算依据。 3、投标（响应）报价有算术错误及其他错误的，评标委员会（采购工作组）按招标（采购）文件修正原则要求投标人（供应商）对投 标（响应）报价进行修正，并要求投标人（供应商）书面澄清确认。投标人（供应商）拒不澄清确认的，评标委员会（采购工作组）应当否决其投标（报价）。具体 修正原则详见招标（采购）文件“评标办法-评标程序-初步评审”（“评审办法-详细评审标准和程序-评审价格确定”）。 4、本表“下浮率合计”仅用于计算价格分，不作为结算金额的承诺。 5、本项目据实结算，维修费结算金额=工时费结算价+零配件费结算价。 6、工时费结算价=（中标工时费单价*（1-中标工时费单价下浮率%））*量化工时数。 7、零配件费结算价=零配件最高限价*（1-中标配件费下浮率）。

## 7-5
标包7-6：新电力集团那坡供电局2027-2029年车辆维修及保养项目报价表
序号 | 单项服务内容 | 下浮率报价（%） | 备注
1 | 工时费 |  | 下浮率报价大于或等于0为有效报价。
2 | 配件费 |  | 下浮率报价大于或等于0为有效报价。
下浮率合计报价（%）
注： 1、有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。 2、投标文件制作客户端中的“开标一览表”请填写下浮率合计报价的数值（不需要加上百分号或者换算小数点），该数值为价格分计算依据。 3、投标（响应）报价有算术错误及其他错误的，评标委员会（采购工作组）按招标（采购）文件修正原则要求投标人（供应商）对投 标（响应）报价进行修正，并要求投标人（供应商）书面澄清确认。投标人（供应商）拒不澄清确认的，评标委员会（采购工作组）应当否决其投标（报价）。具体 修正原则详见招标（采购）文件“评标办法-评标程序-初步评审”（“评审办法-详细评审标准和程序-评审价格确定”）。 4、本表“下浮率合计”仅用于计算价格分，不作为结算金额的承诺。 5、本项目据实结算，维修费结算金额=工时费结算价+零配件费结算价。 6、工时费结算价=（中标工时费单价*（1-中标工时费单价下浮率%））*量化工时数。 7、零配件费结算价=零配件最高限价*（1-中标配件费下浮率）。

## 7-6
标包7-7：新电力集团乐业供电公司2027-2029年汽车维修及保养项目报价表
序号 | 单项服务内容 | 下浮率报价（%） | 备注
1 | 工时费 |  | 下浮率报价大于或等于0为有效报价。
2 | 配件费 |  | 下浮率报价大于或等于0为有效报价。
下浮率合计报价（%）
注： 1、有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。 2、投标文件制作客户端中的“开标一览表”请填写下浮率合计报价的数值（不需要加上百分号或者换算小数点），该数值为价格分计算依据。 3、投标（响应）报价有算术错误及其他错误的，评标委员会（采购工作组）按招标（采购）文件修正原则要求投标人（供应商）对投 标（响应）报价进行修正，并要求投标人（供应商）书面澄清确认。投标人（供应商）拒不澄清确认的，评标委员会（采购工作组）应当否决其投标（报价）。具体 修正原则详见招标（采购）文件“评标办法-评标程序-初步评审”（“评审办法-详细评审标准和程序-评审价格确定”）。 4、本表“下浮率合计”仅用于计算价格分，不作为结算金额的承诺。 5、本项目据实结算，维修费结算金额=工时费结算价+零配件费结算价。 6、工时费结算价=（中标工时费单价*（1-中标工时费单价下浮率%））*量化工时数。 7、零配件费结算价=零配件最高限价*（1-中标配件费下浮率）。

## 7-7
标包7-8：新电力集团西林供电公司2027-2028年车辆维修及保养项目报价表
序号 | 单项服务内容 | 下浮率报价（%） | 备注
1 | 工时费 |  | 下浮率报价大于或等于0为有效报价。
2 | 配件费 |  | 下浮率报价大于或等于0为有效报价。
下浮率合计报价（%）
注： 1、有效报价的具体要求详见招标（采购）文件的报价要求（请在文件中搜索“有效报价”关键字）。 2、投标文件制作客户端中的“开标一览表”请填写下浮率合计报价的数值（不需要加上百分号或者换算小数点），该数值为价格分计算依据。 3、投标（响应）报价有算术错误及其他错误的，评标委员会（采购工作组）按招标（采购）文件修正原则要求投标人（供应商）对投 标（响应）报价进行修正，并要求投标人（供应商）书面澄清确认。投标人（供应商）拒不澄清确认的，评标委员会（采购工作组）应当否决其投标（报价）。具体 修正原则详见招标（采购）文件“评标办法-评标程序-初步评审”（“评审办法-详细评审标准和程序-评审价格确定”）。 4、本表“下浮率合计”仅用于计算价格分，不作为结算金额的承诺。 5、本项目据实结算，维修费结算金额=工时费结算价+零配件费结算价。 6、工时费结算价=（中标工时费单价*（1-中标工时费单价下浮率%））*量化工时数。 7、零配件费结算价=零配件最高限价*（1-中标配件费下浮率）。

## 8-1
标包8-1为总价报价，无分项报价及报价表。投标报价以开标一览表填写内容为准。