南方电网储能股份有限公司

海蓄公司琼中电厂2026年正压式空气呼吸器及气瓶定期检验项目

二〇二六年十月

一、检验的目标

- 根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《呼吸防护 压缩空气呼吸器安全使用维护技术规范》和《气瓶安全技术规程》等国家、行业法律、法规的要求，正压式空气呼吸器及气瓶需定期进行检验，以确保其功能完好、使用安全可靠。甲方为确保厂区内生产工作的正常实施，保证正压式空气呼吸器及其气瓶的有效性和安全性，需将有效期临近到期的正压式空气呼吸器及气瓶委托乙方进行检验。

二、检验地点、期限和质量要求

- 1、检验地点：海南省琼中县黎母山镇海南琼中抽水蓄能电站

- 2、检验期限：自合同签订日期起至2026年11月30日。

- 3、检验质量要求：

- （1）检验人员应持有对应特种设备作业证，检验时应严格按照相应规程∕规范的条款进行检验，可出具合规有效的检验、检测报告；

- （2）每一批正压式空气呼吸器及气瓶送检后5个工作日内应完成检验，检验结束后的正压式空气呼吸器及气瓶应粘贴对应的检验标识；

- （3）在检验结束后应在15个工作日内出具正压式呼吸器检验报告和气瓶检验报告。

- 检验的内容

- 海南琼中抽水蓄能电站需要检验的正压式空气呼吸器共计17套，这17套正压式空气呼吸器计划分两个批次送检。

- ★每一套正压式空气呼吸器的检验内容必须包含：1、呼吸器整机检验；2、气瓶检验；3、压力表检验。

- 报价应包含上门取件和送检所产生的所有费用，具体需开展检验的正压式空气呼吸器详见下表：

- 海蓄公司琼中电厂2026年正压式空气呼吸器及气瓶定期检验项目清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 每套检验次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压式空气呼吸器 | 全缠绕碳纤维复合气瓶； 气瓶工作压力：30MPa; 气瓶容积：6.8L | 16 | 套 | 1 | / |
| 2 | 正压式空气呼吸器 | 高压钢制气瓶 气瓶工作压力：30MPa； 气瓶容积：5L | 1 | 套 | 1 | / |

四、合同款结算及支付

本合同单价结算，单价以中标报价清单中单价为准。根据乙方完成实际检验数量，并提交相应检验报告，甲方在收到乙方出具的增值税专用发票45天内向乙方支付合同款。

五、其他要求

无