健康监测及医疗器械采购项目项目技术规范

一、质量保证

1．乙方提供的医疗器械应符合国家法律法规、国家和行业标准以及本合同对质量、规格和性能要求；若因产品缺陷危害人身健康、财产安全而导致甲方承担相关责任的，甲方有权向乙方追索其承担的一切损失（包括不仅限于甲方因此支付第三方的费用、产生的诉讼费、律师费、评估费、差旅费等）。

2．医疗器械质保期要求：乙方承诺质保期至少一年以上（自验收合格之日起计算）。质保期内，如非人为损坏，乙方应提供免费维修服务；维修期间无法正常使用的，应提供备用设备或采取其他保障措施，确保甲方业务不受影响。

3. 乙方应保证所供货物为原厂全新正品，并提供合格证明、注册证、生产许可证等相关资质文件。如发现假冒伪劣、翻新或来源不明产品，甲方有权拒收并要求乙方承担违约责任。

4. 其他：质保期内出现质量问题的，乙方应在接到通知后24小时内响应，48小时内到场处理。

二、包装标准

乙方必须按规定提供全部完整无损、全新的医疗器械,应有明显的标识，包装及说明书内容必须符合国家要求及有关规定要求。

三、交货时间及地点

- 交货时间：乙方按合同要求对甲方提供服务，每次配送的时间和数量根据需求单位书面通知确定，原则上在乙方收到订货通知后7个工作日内送到，收到加急送货通知后2天内送达。

- 交货地点：广州市黄埔区、甲方办公点。

- 运输方式： 自主配送  ，乙方应保障医疗器械在运输途中的安全，运输途中发生损坏、丢失或质量变化的，由乙方承担全部责任。

- 验收：甲方或需求单位在收货时应对货物的数量、规格、外观、包装及随附单证进行验收。验收不合格的，乙方应在甲方要求的时间内无条件更换或补足。

- 其他：原则上由需求单位按需向乙方提供医疗器械采购订单表，按需据实结算。

四、其他约定

- 1. 本次采购为框架采购，甲方不承诺最低采购数量或最低采购金额。合同期内，甲方根据实际需要向已方发出订货通知，乙方按订货通知单要求提供服务。

- 2.本技术规范作为合同附件，与合同具有同等法律效力。