## 问题质询
南网储能海蓄、清蓄、阳蓄、梅蓄电站零碳提升工程项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 回复内容
1 | 招标文件第35页-商务评分标准-项目业绩-提到业绩证明要额定功率证明材料，在竣工验收证明表或者投产证明有明确写明装机容量数据，是否可以认可符合要求呢？如果认可，是否还需要其他证明材料吗？请明确解答，谢谢。 | 认可，不需要其他证明文件。但是该证明文件应有竣工主体业主盖章。
2 | 一、疑问条款原文 招标文件中（附件一：光伏技术规范书）要求：投标人应在投标文件中提供详细的支架安装方案及其相对应的必要技术方案，并对屋面原结构及支架结构受力做专题论证报告，报告应由投标人聘请具备资质的第三方机构出具，报告结论需明确该结构设计是否符合结构安全要求，并确定是否需要采用加固措施。如需加固，结构加固费用包含在总价中，否则加固费用由投标人自行承担。 二、疑问及说明 根据建筑结构验算、结构安全专题论证的行业规范及第三方检测论证机构工作要求，完整、准确的建筑物建筑结构图纸、结构配筋图纸、荷载图纸、竣工结构资料是第三方机构开展屋面原结构、光伏支架结构受力验算及结构安全论证工作的核心基础必备资料。 仅通过现场踏勘，只能直观查看屋面外观、现状形貌，无法精准获取建筑原始结构参数、梁板柱配筋数据、结构原始设计荷载、结构受力体系、基础参数等核心关键数据，无完整结构图纸的前提下，第三方资质机构无法开展严谨、合规、有效的结构受力验算及安全论证工作，无法出具具备法律效力及审核效力的专题论证报告，无法满足本次招标文件的投标资料提交要求。 三、申请澄清事项 1.恳请招标单位提供本项目现场所有涉建建筑物完整的建筑结构施工图纸、竣工图纸及相关结构设计参数资料，以便我单位委托的第三方资质机构顺利完成结构受力专题论证报告，保证投标文件资料合规、有效。 2.若招标单位暂无法提供完整结构图纸，请明确后续结构安全论证、结构加固判定的执行依据、判定标准及相关工作的处理方式。 | 1.认可，但是敏感内容将会做相关涂抹和遮盖，同时，要求投标人不得复制、存储或做他用。（梅蓄、阳蓄、海蓄、清蓄） 2.梅蓄、阳蓄、海蓄、清蓄可以提供图纸，但是会对部分敏感信息做遮盖消除。 以上详见本公告“附件2：补充资料”
3 | 1、招标文件中各个地点的合同修改对照表内均有4.3.2工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：每月在场时间不少于24天。本项目有4个施工地点，项目经理无法同时在场24天； 2、本项目为EPC项目，具体设计需在中标后实施，招标文件内的清单是否仅作为投标参考，不作为日后供货、验收和结算的依据； | 1.不认可，项目需要沟通和现场处置工作较多，保留“每月在场时间不少于24天”要求； 2.不认可，招标文件内的清单所需设备应全部采购齐，允许以为满足光伏组件至接入系统全功能为目的增加相关辅助设备。
4 | 请问本项目类似项目业绩要求：具有 2023 年以来已完工的 300kWp 及以上光伏发电设计或施工项目业绩，业绩时间认定是以竣工报告（完工证明）上的竣工完工时间为准，还是以合同签订时间为准？ | 以完工时间为准。