2026年南网北京研究院芯片级继电器原型三方测试项目零星采购技术规范书

南方电网新型电力系统（北京）研究院有限公司

2026年10月

- 采购需求

- 南网北京研究院计划采购芯片级继电器原型三方测试服务项目，基于测试需求，在采购方要求的地点开展功能及性能指标测试，出具详尽的测试报告，认证测评结果。报价方需依据国家或行业标准，结合我方测试需求，制定详细、科学的测试方案。

- 技术要求

测试服务基于南网北京院研制的数据采样芯片级继电器、谐波计算芯片级继电器、负荷辨识芯片级继电器、报文网络风暴抑制芯片级继电器、时间同步芯片级继电器进行功能性能指标测试，测试点要求如下。对应测试项目符合相关标准要求的，应出具含CNAS认证的测试报告。

| 序号 | 待测物 | 测试事项 | 交付要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采样芯片级继电器 | 检测周波采样点数特征点可灵活配置 | 测试报告 |
| 2 | 谐波计算芯片级继电器 | 检测支持三相电压电流FFT计算与谐波分析能力 |  |
| 3 | 负荷辨识芯片级继电器 | 检测单一用电设备辨识准确率 |  |
| 4 | 报文网络风暴抑制芯片级继电器 | 检测支持智能变电站间隔层网络风暴抑制能力 |  |
| 5 | 时间同步芯片级继电器 | 检测同步对时精度 |  |

- 时间进度要求

合同签订后 7 日内应前往采购方指定地点开展测试，测试完成后7日内应出具测试报告，测试报告交付需经采购方审核。

- 其他

其他未尽事宜由双方协商解决。