云南送变电工程有限公司2026—2028年单车棚承包经营服务项目采购技术规范书

1 总则

1.1 项目概况

本项目为云南送变电工程有限公司（以下简称“甲方”）单车棚承包经营采购项目，本公司单车棚场地共有两处，承包方（以下简称“乙方”），对甲方所属单车棚进行专业化承包运营管理，保障甲方员工及相关人员非机动车停放、充电需求，规范单车棚运维秩序，消除安全隐患。

1.2 术语定义

• 单车棚：甲方指定的用于员工非机动车（自行车、电动车、摩托车）停放、充电的专属场地及附属设施。

• 承包经营：乙方在合同期内，对单车棚享有使用权、收益权，承担运维、安全、管理等全部责任的运营模式。

2 技术要求

2.1 场地与设施要求

1. 乙方承包单车棚后，承包期内场地内设施损坏的，由乙方负责及时维修，费用由乙方自行承担。

2. 乙方需自行安装符合国家3C认证标准的智能扫码充电桩，配置符合合格规范的灭火器等消防器材（不少于60个3公斤及以上的干粉/水基灭火器），确保单车棚消防设施达标，满足甲方消防安全管理要求。

3. 乙方需保障单车棚场地整洁、无杂物堆积，照明、排水等附属设施正常运行，不得擅自改变单车棚结构及用途。

2.2 运营管理要求

1. 收费管理：甲方员工上班期间（6:00-24:00）临时停放，乙方不得收取费用；非员工停放及充电收费标准需提前报甲方备案，明码标价，不得乱收费。

2.人员要求：每处需要配备至少1名24小时值守人员，且年龄须在60岁以下，身体健康、健全，男女不限。

3. 安全管理：乙方需承担单车棚内全部安全责任，包括但不限于车辆防盗、防损坏、消防安全、充电安全等；场地内发生车辆被盗、损坏、经济纠纷等，由乙方自行负责赔偿、维修及解决，与甲方无关；若甲方因此遭受索赔，乙方需承担全部赔偿费用，甲方有权向乙方追偿。

4. 水电管理：承包期内单车棚产生的电费、水费由乙方自行承担，交由甲方代为缴纳，乙方需按时足额支付相关费用。

5. 运营权限：乙方在合同有效期内享有单车棚使用权和收益权，可按约定收取运营费用；未经甲方书面同意，乙方不得擅自将单车棚转租、转借第三方，不得利用单车棚从事违法活动。

2.3 服务质量要求

1. 乙方需建立单车棚日常运维管理制度，每日对场地、设施、每月消防器材进行检查，做好检查记录，留存备查。

2. 乙方需及时响应甲方及员工的合理诉求，对车辆停放、充电等问题及时处理，保障员工使用体验。

3. 乙方需配合甲方开展消防等安全检查、隐患整改等工作，对甲方提出的整改要求需在规定时限内完成。

3 安全要求

3.1 消防安全

1. 乙方系单车棚承租区域消防安全直接责任人，依据《消防法》落实主体责任，定期开展防火巡查、检查，及时消除火灾隐患，不能自行整改的及时上报甲方；做好场内消防器材日常看护，发现异常立即处置。

2. 禁止行为：严禁私拉乱接电线、飞线充电、电池单独充电、违规动火；严禁堆放可燃易燃杂物；严禁堵塞占用疏散通道、损坏遮挡消防设施；严禁私自改动线路、违规增设用电设备。

3. 违约责任：乙方违反本条约定，甲方有权责令限期整改；逾期不改，甲方可采取限制使用、解除合同等措施，相关损失由乙方承担；因乙方原因引发火灾或造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任，涉嫌违法的移交主管机关处理。

3.2 运营安全

1. 乙方需保障单车棚内车辆停放有序，避免车辆剐蹭、损坏，做好车辆防盗措施。

2. 乙方工作人员需持证上岗（如需），规范操作充电桩等设施，避免安全事故。

3. 发生安全事故时，乙方需第一时间处置，并及时通知甲方，承担全部事故责任及损失。

3.3 合规安全

乙方需确保运营活动符合国家法律法规及甲方规章制度，不得从事违法违规经营，不得泄露甲方员工信息，不得损害甲方企业形象。

4 服务期限与报价要求

4.1 服务期限

本项目承包经营期限，具体以合同签订日期为准。

4.2 报价要求

1. 投标报价为单车棚年度承包金总价，包含乙方运营过程中产生的设施维修、水电、人工、消防器材、充电桩等全部费用，甲方除承包金外不承担任何额外费用。

2. 该项目为租赁项目，租赁成交的推荐原则是价高者得。

5 其他要求

1. 本技术规范书未尽事宜，按照《云南送变电工程有限公司2026—2028年单车棚承包经营合同》约定执行；若本规范书与合同正文不一致，以合同正文为准。

2. 本技术规范书由云南送变电工程有限公司负责解释。