南网科研院2026年昆明基地房屋维修
零星采购技术附件
采购范围及要求
昆明基地拟采购房屋维修服务，维修内容包含房屋屋顶漏水处置、墙面脱皮修复、窗户脱胶处理等；服务地点为昆明基地（云南省昆明市嵩明县杨林镇军长路南网特高压实验室），按照采购人需求在2026年12月30日前完成维修施工、清理及验收工作。

服务范围：

1、房屋地点为昆明基地线路器材实验室；

2、线路器材实验室长宽高约为39.65m*30.2m*7.3m，屋顶面积约1200㎡；

3、共9扇窗户，每扇窗户约1.8m*4m，窗户总面积约70平方米；
4、墙面约100㎡。
服务要求：

1、屋顶漏水维修部位不渗水、漏水，排水通畅；

2、墙面脱皮修复部位平整牢固，无空鼓、开裂、脱落现象，观感整洁；

3、窗户脱胶位置密封严实，胶缝顺直、无开裂、无空隙，具备防水密封效果；

4、施工产生的建筑垃圾、废料全部清运出场，场地恢复整洁；

5、所有维修项目经采购人现场查验合格，签署验收单视为验收通过；维修质保期不少于36个月，质保期内因施工工艺、材料质量问题出现返修的，成交服务商须免费上门处置。
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	报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应当提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；报价单位为自然人的，应提供有效的身份证明；

	2
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价；
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	报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的。


成交办法
根据满足资格条件的各家单位有效报价，选择报价最低者为成交对象。
