  
[bookmark: _Toc15706]附录H
零星采购项目要求模版
	采购单位
	琼海供电局
	采购承办部门（中心）
	办公室

	采购项目名称
	琼海供电局生产调度大楼地基鉴定
	采购概算金额
（万元）
	24000

	项目类别
	☑工程  □货物  □服务
	资金来源
	中介费

	采购品类及数量
	序号
	名称
	规格型号/主要技术、商务要求
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	计划交付日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：上述含包装、保险、运输、交货（看装卸费、搬运费）、售后、税费等费用。结算方式为货到验收合格并收到发票后付款。
一、项目概况及采购内容：
[bookmark: _GoBack]琼海供电局生产调度大楼地基鉴定项目位于海南省琼海市，地上约为13层，宗地面积:4211.25㎡，建筑面积约为9017.81m²。由于建筑物底部出现开裂等现象需对建筑物进行倾斜测量及建筑物沉降监测。
二、资质要求：
相关鉴定资质、营业执照、法人身份证。
三、相关技术要求：
对其建筑物的稳定性、安全性做出判断，在施工和运营期间都必须对整个建筑物进行倾斜测量及沉降监测。
四、服务相关要求：
    根据《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）；《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；《工程测量标准》（GB50026-2020）。提供：琼海供电局生产调度大楼地基鉴定目建筑物倾斜测量、沉降监测施工方案。
五、交付标准：
（1）工程平面位置图及基准点分布图；（2）沉降观测成果表；
（3）时间-荷载-沉降量曲线图；（4）沉降观测分析报告。
六、商务及报价要求：
项目预算24000元，综合最优方式竞标，中标方项目竣工后提交相关竣工资料后10日内提供发票付款，最高限价24000元。

注：可根据实际情况修改本模板内容。
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