2026年云南电力试验研究院（集团）有限公司传统能源事业部保护专业设备维修项目技术规范书
一.项目概要

为满足云南电力试验研究院（集团）有限公司传统能源事业部开展保护专业现场现场检测所需，特申请此维修项目。

二.项目范围

钳形相位伏安表维修。

三.项目要求

3.1项目维修要求

3.1.1设备型号：ME6500

3.1.2设备数量：1台

3.1.3故障情况：现场工作中发现钳形相位伏安表高电压（30V以上）无法检测、黑屏死机。现场运用影响测量准确性、影响工作效率，需进行维修才能够正常使用。

3.1.4维修内容：更换液晶屏，维修线路板。
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	更换液晶屏，维修线路板
	个
	1
	/


3.2项目服务期限
3.2.1服务期限为：自成交通知书发出之日起 30 天内完成。

3.2.2 质保期（质量保证承诺）：项目（设备）验收合格后12个月。




