2026年云南电力试验研究院（集团）有限公司传统能源事业部DH5902数据采集分析系统维修项目技术规范书
[bookmark: _Toc441159752]一.项目概要
[bookmark: _Toc2294]为满足云南电力试验研究院（集团）有限公司传统能源事业部开展现场稳定性试验和动平衡试验所需所需，特申请此维修项目。
二.项目范围
3台DH5902数据采集分析系统维修（编号：15182009、15182010、15182011）。
三.项目要求
3.1项目维修要求
3.1 DH5902数据采集分析系统维修要求
3.1.1设备数量：3台
3.1.2故障情况：DH5902数据采集分析系统（编号15182009）设备供电电池老化，无法正常供电使用；电源线路老化，导电不畅；DH5902数据采集分析系统（编号15182009、15182010、15182011）12个数据采集通道无法采集数据，接口变形。
[bookmark: _GoBack]3.1.3维修内容：DH5902数据采集分析系统（编号15182009）更换电池，重新更换电路；DH5902数据采集分析系统（编号15182009、15182010、15182011）12个数据采集通道重新跟换采集通道电器元件，更换接口，调试数据采集。
3.2项目服务期限
3.2.1服务期限为：自成交通知书发出之日起 30 天内完成。
3.2.2 质保期（质量保证承诺）：项目（设备）验收合格后12个月。
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