2026年云南电力试验研究院（集团）有限公司传统能源事业部烟气分析仪设备维修项目技术规范书

一.项目概要

为满足云南电力试验研究院（集团）有限公司传统能源事业部开展现场大型锅炉烟气检测所需，特申请此维修项目。

二.项目范围

2台烟气分析仪维修。

三.项目要求

3.1项目维修要求

3.1烟气分析仪项目维修要求

- 3.1.1设备数量：2台

- 3.1.2故障情况：仪器无法充电，气体传感器老化失效，气泵无抽力，无法正常启动。

3.1.3维修内容：更换O2、CO、N0、NO2、SO2传感器，维修采样气泵，更换过滤器，更换充电器，清洗采样管路，标气测试。

3.2项目服务期限

3.2.1服务期限为：自成交通知书发出之日起 30 天内完成。

3.2.2 质保期（质量保证承诺）：项目（设备）验收合格后12个月。