## Sheet1
零星采购报价表
海南电力交易中心有限责任公司： 我公司愿意按照贵单位要求，对管理费进行报价和承诺提供海南电力交易中心有限责任公司AED自动体外除颤仪采购项目所需的服务：
序号 | 项目名称 | 项目描述/规格参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 总金额（元） | 备注
1 | AED主机 | 医用级自动体外除颤仪，具备心电监测、语音提示、自动分析心律功能；防护等级IP54以上；电池续航≥5年 | 台 | 1
2 | 备用成人电极片 | 一次性使用，适用于成人及体重≥25kg儿童，有效期≥2年 | 副 | 1
3 | 备用电池 | 与AED主机配套专用电池，续航满足设备日常使用需求 | 块 | 1
4 | AED专用存放柜/支架 | 壁挂式/立式，带透明视窗及"急救设备"标识，含锁具 | 个 | 1
合 计： 元（人民币大写： ）
备注说明： 1. 报价应包含设备费、配件费、运输费、安装调试费、培训费及质保期内维保等全部费用； 2. 供应商须具备《医疗器械经营许可证》，所投产品须持有《医疗器械注册证》； 3.禁止更改表内名称及参数；
报价单位（盖章）： 联系人： 电话： 日期： 年 月 日