2026年云南电力试验研究院（集团）有限公司传统能源事业部烟尘测试设备维修项目技术规范书
[bookmark: _Toc441159752]一.项目概要
[bookmark: _Toc2294][bookmark: _GoBack]为满足云南电力试验研究院（集团）有限公司传统能源事业部开展现场大型锅炉烟烟尘检测所需，特申请此维修项目。
二.项目范围
2台烟尘测试仪修理。
三.项目要求
3.1项目维修要求
3.1烟尘测试仪项目维修要求
3.1.1设备数量：2台
3.1.2故障情况：采样泵无抽力，气体传感器老化失效，采样管堵塞，无法正常启动。
3.1.3维修内容：更换O2传感器，维修烟尘采样气泵，更换过滤器，清洗采样管路，标气测试。

3.2项目服务期限
3.2.1服务期限为：自成交通知书发出之日起 30 天内完成。
3.2.2 质保期（质量保证承诺）：项目（设备）验收合格后12个月。
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