河源供电局

一种10kV刀闸合闸状态智能识别装置研制

项目材料采购

技术规范书

河源供电局

二〇二X年X月

1.总则

本技术规范书适用于一种10kV刀闸合闸状态智能识别装置研制

项目所需材料。

1.1本技术规范书规定了一种10kV刀闸合闸状态智能识别装置研制

项目所需材料的界限、技术要求、安全要求等具体内容。

1.2本技术规范书提出的技术要求。除技术规范书中规定的技术参数和要求外，其余均遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、IEC标准和国际单位（SI）。

2.项目目标

本项目是针对一种10kV刀闸合闸状态智能识别装置研制

，采购其所需的材料，确保成果能够正常运行，能够到达预期效果。

3. 供货需求

所需材料明细见表1: 供货范围。

表1 供货范围

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 项目需求数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控模块 | 数据采集处理 | 个 | 1 |
| 2 | 传感器组件 | 拉力传感器 | 个 | 1 |
| 3 | 视觉模块 | 高清摄像头及图像采集 | 个 | 1 |
| 4 | 人机交互模块 | 显示屏及状态提示模块 | 个 | 1 |
| 5 | 供电模块 | 电源管理单元 | 个 | 1 |
| 6 | 外壳组件 | 防护外壳固定件 | 个 | 1 |
| 7 | 合闸钩组件 | 连接件 | 个 | 1 |
| 8 | 绝缘杆 | 伸缩杆 | 个 | 1 |

- 3.服务要求

- 本服务要求中标单位做好所需配件材料供应时效和质量控制，并配合完成适配。

- 技术要求

4.1适配一种10kV刀闸合闸状态智能识别装置研制项目使用；

- 总体规格偏差不大于±5%，长度偏差偏差不大于±10%；

- 所需材料，需要提供出厂合格证明；

- ......

5.安全责任要求

在一种10kV刀闸合闸状态智能识别装置研制项目所需材料供应过程中，需要供应符合技术要求、质量要求的优质材料，确保材料满足质量和安全要求。