## Sheet1
序号 | 分项名称 | 要求 | 单位 | 安徽分公司 | 备注
1 | ups监测模块采购 | 1.根据UPS供应商提供的通讯协议，实时监测ups的输入相电压，输出相电压，旁路相电压，电池电压，电池电流，系统负载，电池充电程度等参数。2.监测工作状态包括输入电压越限，输出电压越限，输入频率越限，过载，电池工作模式，旁路工作模式，系统报警，整流器报警，逆变器报警等，并对各种报警状态进行实时记录和报警处理。3.适配AZY DC-908设备协议，系统程序版本号 AZY -DCMS V21.07。 | 个 | 1
2 | 电池采集模块采购 | 监测每节电池的内阻，电压，温度，每节电池配置一个采样模块，精度达到±1%。适配现有AZY DC-908设备协议，系统程序版本号 AZY -DCMS V21.07。 | 个 | 8
3 | ups通信模块采购 | 适实时在线监测整组电池组的电压、充放电电流，组的SOC、SOH等，适配AZY DC-908设备协议，系统程序版本号 AZY -DCMS V21.07。 | 个 | 1
4 | 电池温度传感器采购 | 适配AZY DC-908设备协议，系统程序版本号 AZY -DCMS V21.07。 | 个 | 1
5 | 短信报警器采购 | 支持电话语音派障功能，可拨打相关负责人电话进行告警信息的语音播报，并支持按键确认功能，确保派障信息的送达，具有短信派障功能，通过手机短信将告警信息进行通知，支持短信报平安功能，每天预定时间将系统运行情况短信通知相关负责人，帮助相关人员每天了解机房运行状态。适配AZY DC-908设备协议，系统程序版本号 AZY -DCMS V21.07。 | 个 | 1
6 | 动环采购 | ALP2000 | 套 | 1
7 | 蓄电池采购 | 请填写数量的同时填写规格型号 | 块 | 8
8 | 蓄电池型号采购 |  |  | 山特C12-100 | 电池柜现场利旧
9 | UPS主机采购 | 请填写数量的同时填写规格型号 | 台 | 0
10 | UPS主机型号采购 |  |  | 1 | 山特c3ks
11 | UPS监控卡和通信协议 | 是否有监控通信卡和通信协议，如有请详细列明支持的协议 |  | 1 | 山特CMC卡
12 | UPS型号和功率 | 目前自有UPS的请列明UPS品牌和功率大小
13 | 电池品牌及AH值 | 目前自有电池的请列明电池品牌和功率大小
整体 |  |  |  | /