云南十里阳光发展有限公司2026年土壤营养检测及灌溉用水重金属含量检测技术服务采购（零星采购）项目技术规范书
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一.项目概要
云南十里阳光发展有限公司（以下简称：“公司”）为持续落实草坪精细化管护要求，为科学精准进行草坪肥料配制及病害防治提供依据，计划对球场果岭、球道、发球台等区域草坪及灌溉用水开展土壤检测和重金属含量检测工作。
二.项目技术要求
1.技术参数：检测项目包含但不仅限于以下内容
1.1土壤检测样本5个：检测指标 pH 、电导率、土壤可溶性盐总量、硝态氮、铵态氮、土壤有机质质量分数OM%、有效磷、速效钾、交换性钙、交换性镁、交换性钠、土壤阳离子交换量、盐基饱和度﹣K%、盐基饱和度﹣Ca%、盐基饱和度﹣Mg%、盐基饱和度﹣Na%、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌吧。
1.2灌溉水重金属含量检测样本1个：pH、电导率、溶解性总固体TDS、总硬度、总碱度、氨氮、钠吸附比、钾、钙、镁、钠、铁、锰、铜、锌、硼、钼、铝、磷。
1.3检测项目必须包含但不限于以上指标项，需依据检测项目对应出具正式检测报告并加盖检测机构相关资质印章。
2.检测服务承担单位应满足以下技术能力要求
2.1熟悉高尔夫各类坪床基质，可提供高尔夫草坪养护技术指导，提供近两年内相关检测项目资料。
2.2报名单位需在公告结束日期前到现场踏勘，否则报价无效。现场查勘联系人：谭国梅，联系电话13888490545。
2.3委托第三方专业机构检测的，需提供第三方受检单位从事相关检测服务项目的证明资料。
3.交货时间：自对方收到我方寄出样本之日起30个日历天内向甲方提供检测报告，检测报告需盖受检单位印章。
三.报价方面
1.报价方式：单项报价（包含税率）
2.报价明细（可根据项目情况增加内容）
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