《一种智擎多模直流应急电源替代装置》职工创新项目测试化验加工服务技术特性响应情况表（报价方填写）

备注：若所提供的报告或证书等证明文件中的委托方或制造方而非报价方的，必须提供委托方或制造方出具的授权报价方报价的、或证明报价方是代理商的授权书，否则将被视为无效处理。

	序号
	是否作为关键参数一票否决项
	参数类型
	项目单位要求值
	所需证明材料（项目单位填写）
	报价方响应值
	证明材料（报价方填写）

	1
	是
	加工服务计划和方案内容
	详细加工服务计划和方案内容（含加工方法、装配工艺、质量保障措施、实施步骤等）
	加工服务计划和方案内容材料
	
	

	2
	是
	信息保密要求
	签订执行网络安全协议和保密协议
	协议签署承诺
	
	

	3
	是
	质量保证
	项目交付后，提供不低于1年的质量保证
	售后服务承诺函
	
	

	4
	是
	知识产权归属
	本合同项下所形成的相关成果（例如：专利、软件著作权等知识产权的申请权利）归甲方独有，并按技术条件书要求完成专利申请1项以上
	知识产权承诺函
	
	

	5
	是
	测试化验加工服务
	按采购方提供的技术条件书，完成一种智擎多模直流应急电源替代装置加工、装配、调试及试验测试服务，完成装置1套；整机满足专用软件显示控制、220V和380V交流输入，220V、110V和48V输出的要求。
	一种智擎多模直流应急电源替代装置1套（含加工图纸及说明书1套、出厂测试报告1套、第三方检验报告1份、专利申请1项以上）
[bookmark: _GoBack]注：含加工图纸及说明书1套、出厂测试报告1套、第三方检验报告1份需要承诺研发完成后提交相应资料，本次报价提供承诺书，承诺书需要签字盖章。若所提供的报告或证书等证明文件中的委托方或制造方而非报价方的，必须提供委托方或制造方出具的授权报价方报价的、或证明报价方是代理商的授权书，否则将被视为无效处理。
	
	

	6
	是
	专用软件
	装置本体的嵌入式软件，将装置硬件数据进行处理、计算、分析，可根据处理后的数据对硬件进行反馈控制，工作过程的所有数据可以实时显示并记录，自动存储操作记录以及告警信息， 装置工作数据除图表外还可自动生成曲线图谱直观显示。
	软件代码或软件界面，研发完成后提交相应资料，本次提供承诺书。
	
	





