
南方电网供应链（广东）有限公司江村区域仓2026年度防雷设施检测点位

	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	江村区域仓2026年度防雷设施检测维护零星采购项目
	江村仓库A库避雷带检测；
	个
	14
	执行国家《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2023

	2
	
	江村仓库B库避雷带检测；
	个
	25
	

	3
	
	江村仓库业务办理大厅避雷带检测；
	个
	2
	

	4
	
	江村仓库值班室、休息室及移动板房避雷带检测；
	个
	8
	

	5
	
	江村仓库场地避雷针检测；
	根
	2
	

	6
	
	江村仓库1号临时仓库避雷带检测；
	个
	2
	

	
	
	合计
	个
	53
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